## Figure 10
a
b
c
a
b
c

## Data
REPROCELL 300 | [7 empty] | REPROCELL 500 | [7 empty] | LD40
Temp / C | Time / min | DSC/(mW/mg) | Mass/% | DTG (mass/time) | Gas Flow Purge 2 (ml/min) | Gas Flow(protective)/(ml/min) | Sensit./(uV/mW) | Temp / C | Time / min | DSC/(mW/mg) | Mass/% | DTG (mass/time) | Gas Flow Purge 2 (ml/min) | Gas Flow(protective)/(ml/min) | Sensit./(uV/mW) | Temp / C | Time / min | DSC/(mW/mg) | Mass/% | DTG (mass/time) | Gas Flow Purge 2 (ml/min) | Gas Flow(protective)/(ml/min) | Sensit./(uV/mW)
24.705 | 0 | 0.013915 | 100 | #VALUE! | 20 | 20 | 4.638 | 25.256 | 0 | -0.025509 | 100 | #VALUE! | 20 | 20 | 4.6393 | 26.236 | 0 | 0.17142 | 100 | #VALUE! | 20 | 20 | 4.6417
27.205 | 1.4007 | 0.16471 | 99.8328 | -0.12358 | 20 | 20 | 4.644 | 27.756 | 1.4569 | 0.031887 | 99.8859 | -0.062162 | 20 | 20 | 4.6453 | 26.5524 | 0.25 | 0.15096 | 99.9585 | -0.2405 | 20 | 20 | 4.6425
29.705 | 1.8352 | 0.257 | 99.7732 | -0.17749 | 20 | 20 | 4.6499 | 30.256 | 1.8823 | 0.050981 | 99.883 | -0.086697 | 20 | 20 | 4.6512 | 26.8861 | 0.5 | 0.14503 | 99.8798 | -0.36264 | 20 | 20 | 4.6433
32.205 | 2.1587 | 0.32104 | 99.6983 | -0.21352 | 20 | 20 | 4.6556 | 32.756 | 2.2026 | 0.060847 | 99.8213 | -0.1236 | 20 | 20 | 4.6568 | 27.3235 | 0.75 | 0.15456 | 99.7772 | -0.38924 | 20 | 20 | 4.6443
34.705 | 2.4338 | 0.3667 | 99.6454 | -0.17441 | 20 | 20 | 4.6611 | 35.256 | 2.476 | 0.064973 | 99.8096 | -0.089237 | 20 | 20 | 4.6623 | 27.9365 | 1 | 0.17428 | 99.6851 | -0.34748 | 20 | 20 | 4.6457
37.205 | 2.6825 | 0.39967 | 99.607 | -0.2024 | 20 | 20 | 4.6665 | 37.756 | 2.724 | 0.065478 | 99.7747 | -0.14163 | 20 | 20 | 4.6677 | 28.7869 | 1.25 | 0.19881 | 99.6035 | -0.3728 | 20 | 20 | 4.6478
39.705 | 2.9151 | 0.42279 | 99.548 | -0.29423 | 20 | 20 | 4.6717 | 40.256 | 2.9561 | 0.062849 | 99.7416 | -0.15363 | 20 | 20 | 4.6728 | 29.9111 | 1.5 | 0.22649 | 99.4987 | -0.37594 | 20 | 20 | 4.6504
42.205 | 3.1374 | 0.43767 | 99.4731 | -0.27205 | 20 | 20 | 4.6767 | 42.756 | 3.1784 | 0.058041 | 99.7049 | -0.15307 | 20 | 20 | 4.6778 | 31.3289 | 1.75 | 0.25712 | 99.4155 | -0.33354 | 20 | 20 | 4.6536
44.705 | 3.3533 | 0.44608 | 99.4288 | -0.24366 | 20 | 20 | 4.6816 | 45.256 | 3.3942 | 0.051311 | 99.6745 | -0.17339 | 20 | 20 | 4.6826 | 33.0369 | 2 | 0.29048 | 99.332 | -0.31836 | 20 | 20 | 4.6575
47.205 | 3.5646 | 0.44883 | 99.369 | -0.28963 | 20 | 20 | 4.6863 | 47.756 | 3.6064 | 0.043021 | 99.6307 | -0.23544 | 20 | 20 | 4.6873 | 35.0283 | 2.25 | 0.3234 | 99.2563 | -0.26328 | 20 | 20 | 4.6618
49.705 | 3.774 | 0.44908 | 99.3069 | -0.34947 | 20 | 20 | 4.6908 | 50.256 | 3.8164 | 0.034134 | 99.5752 | -0.28069 | 20 | 20 | 4.6918 | 37.2623 | 2.5 | 0.35316 | 99.2003 | -0.25696 | 20 | 20 | 4.6666
52.205 | 3.9828 | 0.44967 | 99.2229 | -0.4579 | 20 | 20 | 4.6951 | 52.756 | 4.0253 | 0.025904 | 99.5131 | -0.31903 | 20 | 20 | 4.6961 | 39.707 | 2.75 | 0.37898 | 99.1278 | -0.269 | 20 | 20 | 4.6717
54.705 | 4.1905 | 0.45336 | 99.1162 | -0.43661 | 20 | 20 | 4.6993 | 55.256 | 4.2341 | 0.01904 | 99.4419 | -0.3019 | 20 | 20 | 4.7002 | 42.3166 | 3 | 0.40003 | 99.0658 | -0.27088 | 20 | 20 | 4.6769
57.205 | 4.3985 | 0.46006 | 99.0414 | -0.38155 | 20 | 20 | 4.7033 | 57.756 | 4.4432 | 0.01396 | 99.387 | -0.30599 | 20 | 20 | 4.7042 | 45.0537 | 3.25 | 0.41722 | 98.9924 | -0.2829 | 20 | 20 | 4.6822
59.705 | 4.6076 | 0.46953 | 98.9571 | -0.48927 | 20 | 20 | 4.7071 | 60.256 | 4.6531 | 0.010339 | 99.3137 | -0.40147 | 20 | 20 | 4.708 | 47.8781 | 3.5 | 0.43047 | 98.9244 | -0.27026 | 20 | 20 | 4.6875
62.205 | 4.8179 | 0.48165 | 98.8362 | -0.50442 | 20 | 20 | 4.7108 | 62.756 | 4.8642 | 0.0083607 | 99.218 | -0.4038 | 20 | 20 | 4.7116 | 50.7621 | 3.75 | 0.44095 | 98.8573 | -0.30444 | 20 | 20 | 4.6927
64.705 | 5.0287 | 0.49629 | 98.7447 | -0.41737 | 20 | 20 | 4.7143 | 65.256 | 5.0756 | 0.0082279 | 99.1431 | -0.392 | 20 | 20 | 4.715 | 53.6755 | 4 | 0.45214 | 98.7721 | -0.36646 | 20 | 20 | 4.6976
67.205 | 5.2405 | 0.51345 | 98.6598 | -0.38006 | 20 | 20 | 4.7176 | 67.756 | 5.2883 | 0.010253 | 99.0517 | -0.38404 | 20 | 20 | 4.7183 | 56.6072 | 4.25 | 0.46581 | 98.674 | -0.31962 | 20 | 20 | 4.7024
69.705 | 5.4533 | 0.5334 | 98.5833 | -0.38105 | 20 | 20 | 4.7207 | 70.256 | 5.5016 | 0.014698 | 98.9795 | -0.40212 | 20 | 20 | 4.7214 | 59.5382 | 4.5 | 0.48321 | 98.6123 | -0.32088 | 20 | 20 | 4.7069
72.205 | 5.6668 | 0.5553 | 98.4974 | -0.34128 | 20 | 20 | 4.7236 | 72.756 | 5.7158 | 0.021512 | 98.8798 | -0.38574 | 20 | 20 | 4.7243 | 62.4604 | 4.75 | 0.50403 | 98.5136 | -0.38734 | 20 | 20 | 4.7111
74.705 | 5.8809 | 0.57946 | 98.4374 | -0.2958 | 20 | 20 | 4.7264 | 75.256 | 5.9306 | 0.031104 | 98.814 | -0.30144 | 20 | 20 | 4.727 | 65.3776 | 5 | 0.52751 | 98.4187 | -0.32912 | 20 | 20 | 4.7152
77.205 | 6.0955 | 0.60471 | 98.3706 | -0.26245 | 20 | 20 | 4.729 | 77.756 | 6.1452 | 0.043384 | 98.7504 | -0.30175 | 20 | 20 | 4.7296 | 68.2834 | 5.25 | 0.55273 | 98.3491 | -0.2614 | 20 | 20 | 4.7189
79.705 | 6.3102 | 0.63043 | 98.3247 | -0.28887 | 20 | 20 | 4.7314 | 80.256 | 6.3602 | 0.057857 | 98.6843 | -0.30648 | 20 | 20 | 4.732 | 71.178 | 5.5 | 0.57882 | 98.288 | -0.30126 | 20 | 20 | 4.7225
82.205 | 6.5253 | 0.65561 | 98.2464 | -0.21538 | 20 | 20 | 4.7337 | 82.756 | 6.5753 | 0.074223 | 98.6185 | -0.24186 | 20 | 20 | 4.7342 | 74.0627 | 5.75 | 0.60564 | 98.1984 | -0.30632 | 20 | 20 | 4.7257
84.705 | 6.7404 | 0.67986 | 98.232 | -0.12373 | 20 | 20 | 4.7358 | 85.256 | 6.7905 | 0.091616 | 98.5803 | -0.17977 | 20 | 20 | 4.7362 | 76.9381 | 6 | 0.63237 | 98.1348 | -0.2538 | 20 | 20 | 4.7287
87.205 | 6.9558 | 0.70239 | 98.1931 | -0.10724 | 20 | 20 | 4.7377 | 87.756 | 7.0059 | 0.10961 | 98.5411 | -0.13403 | 20 | 20 | 4.738 | 79.8073 | 6.25 | 0.65794 | 98.0715 | -0.33544 | 20 | 20 | 4.7315
89.705 | 7.1709 | 0.72257 | 98.1859 | -0.090829 | 20 | 20 | 4.7394 | 90.256 | 7.221 | 0.12709 | 98.5226 | -0.14531 | 20 | 20 | 4.7397 | 82.6724 | 6.5 | 0.6825 | 97.9671 | -0.31392 | 20 | 20 | 4.7341
92.205 | 7.3861 | 0.73994 | 98.154 | -0.099728 | 20 | 20 | 4.7409 | 92.756 | 7.4358 | 0.14339 | 98.4787 | -0.15257 | 20 | 20 | 4.7412 | 85.5417 | 6.75 | 0.706 | 97.9146 | -0.2538 | 20 | 20 | 4.7364
94.705 | 7.6015 | 0.75527 | 98.1429 | -0.085916 | 20 | 20 | 4.7423 | 95.256 | 7.6511 | 0.15814 | 98.457 | -0.076287 | 20 | 20 | 4.7425 | 88.4065 | 7 | 0.72823 | 97.8402 | -0.22722 | 20 | 20 | 4.7385
97.205 | 7.8172 | 0.768 | 98.117 | -0.10669 | 20 | 20 | 4.7435 | 97.756 | 7.8665 | 0.17082 | 98.4458 | -0.092087 | 20 | 20 | 4.7437 | 91.2707 | 7.25 | 0.74891 | 97.801 | -0.21646 | 20 | 20 | 4.7404
99.705 | 8.033 | 0.77858 | 98.0969 | -0.067388 | 20 | 20 | 4.7445 | 100.256 | 8.0817 | 0.18122 | 98.4173 | -0.076877 | 20 | 20 | 4.7447 | 94.1345 | 7.5 | 0.76824 | 97.732 | -0.33798 | 20 | 20 | 4.742
102.205 | 8.2486 | 0.78719 | 98.0879 | -0.039077 | 20 | 20 | 4.7453 | 102.756 | 8.2973 | 0.18985 | 98.4127 | -0.013509 | 20 | 20 | 4.7454 | 96.999 | 7.75 | 0.78669 | 97.632 | -0.34114 | 20 | 20 | 4.7434
104.705 | 8.4647 | 0.79494 | 98.08 | -0.067165 | 20 | 20 | 4.7459 | 105.256 | 8.5132 | 0.19675 | 98.4115 | -0.045378 | 20 | 20 | 4.7461 | 99.8654 | 8 | 0.8036 | 97.5614 | -0.29114 | 20 | 20 | 4.7445
107.205 | 8.6811 | 0.80159 | 98.0589 | -0.065806 | 20 | 20 | 4.7464 | 107.756 | 8.7294 | 0.2022 | 98.3931 | -0.075664 | 20 | 20 | 4.7465 | 102.7271 | 8.25 | 0.81927 | 97.4864 | -0.28734 | 20 | 20 | 4.7454
109.705 | 8.898 | 0.80782 | 98.0515 | -0.051796 | 20 | 20 | 4.7467 | 110.256 | 8.9463 | 0.20617 | 98.3787 | -0.076398 | 20 | 20 | 4.7467 | 105.5899 | 8.5 | 0.83415 | 97.4177 | -0.32848 | 20 | 20 | 4.7461
112.205 | 9.115 | 0.81358 | 98.0364 | -0.074821 | 20 | 20 | 4.7468 | 112.756 | 9.1633 | 0.20943 | 98.3599 | -0.064293 | 20 | 20 | 4.7468 | 108.4468 | 8.75 | 0.84738 | 97.3221 | -0.35506 | 20 | 20 | 4.7466
114.705 | 9.3326 | 0.81909 | 98.019 | -0.065379 | 20 | 20 | 4.7467 | 115.256 | 9.3809 | 0.21207 | 98.3508 | -0.056869 | 20 | 20 | 4.7467 | 111.2975 | 9 | 0.85971 | 97.2402 | -0.36772 | 20 | 20 | 4.7468
117.205 | 9.5507 | 0.82452 | 98.0079 | -0.066279 | 20 | 20 | 4.7465 | 117.756 | 9.5989 | 0.21449 | 98.3351 | -0.064098 | 20 | 20 | 4.7464 | 114.147 | 9.25 | 0.87167 | 97.1383 | -0.38164 | 20 | 20 | 4.7468
119.705 | 9.7699 | 0.82938 | 97.99 | -0.069662 | 20 | 20 | 4.7461 | 120.256 | 9.8174 | 0.21702 | 98.3228 | -0.047599 | 20 | 20 | 4.746 | 116.9906 | 9.5 | 0.88273 | 97.0494 | -0.38418 | 20 | 20 | 4.7465
122.205 | 9.9887 | 0.83457 | 97.9774 | -0.063298 | 20 | 20 | 4.7455 | 122.756 | 10.0365 | 0.21949 | 98.3143 | -0.091995 | 20 | 20 | 4.7453 | 119.8262 | 9.75 | 0.89289 | 96.9462 | -0.4114 | 20 | 20 | 4.7461
124.705 | 10.2083 | 0.83955 | 97.9622 | -0.07837 | 20 | 20 | 4.7447 | 125.256 | 10.2561 | 0.22213 | 98.2824 | -0.090671 | 20 | 20 | 4.7445 | 122.6574 | 10 | 0.90271 | 96.8437 | -0.40822 | 20 | 20 | 4.7454
127.205 | 10.4284 | 0.84479 | 97.9429 | -0.1188 | 20 | 20 | 4.7438 | 127.756 | 10.4764 | 0.22479 | 98.2744 | -0.08176 | 20 | 20 | 4.7435 | 125.4793 | 10.25 | 0.9118 | 96.7421 | -0.4329 | 20 | 20 | 4.7444
129.705 | 10.6492 | 0.8501 | 97.9099 | -0.12189 | 20 | 20 | 4.7426 | 130.256 | 10.6973 | 0.22766 | 98.2464 | -0.085096 | 20 | 20 | 4.7424 | 128.2975 | 10.5 | 0.92088 | 96.6272 | -0.49114 | 20 | 20 | 4.7433
132.205 | 10.8704 | 0.85538 | 97.8891 | -0.048438 | 20 | 20 | 4.7413 | 132.756 | 10.9184 | 0.23077 | 98.2368 | -0.073073 | 20 | 20 | 4.741 | 131.1071 | 10.75 | 0.92986 | 96.4965 | -0.47152 | 20 | 20 | 4.7419
134.705 | 11.0922 | 0.86069 | 97.8884 | -0.049041 | 20 | 20 | 4.7398 | 135.256 | 11.1403 | 0.23378 | 98.214 | -0.090774 | 20 | 20 | 4.7395 | 133.9131 | 11 | 0.93822 | 96.3915 | -0.43924 | 20 | 20 | 4.7403
137.205 | 11.3145 | 0.86592 | 97.8673 | -0.090927 | 20 | 20 | 4.7382 | 137.756 | 11.3628 | 0.23676 | 98.1965 | -0.090399 | 20 | 20 | 4.7378 | 136.7111 | 11.25 | 0.94641 | 96.2769 | -0.44178 | 20 | 20 | 4.7385
139.705 | 11.5374 | 0.87094 | 97.8479 | -0.10079 | 20 | 20 | 4.7363 | 140.256 | 11.586 | 0.23994 | 98.1737 | -0.11129 | 20 | 20 | 4.7359 | 139.504 | 11.5 | 0.95405 | 96.1706 | -0.47912 | 20 | 20 | 4.7365
142.205 | 11.7609 | 0.87534 | 97.8223 | -0.10149 | 20 | 20 | 4.7343 | 142.756 | 11.8095 | 0.24278 | 98.1468 | -0.10821 | 20 | 20 | 4.7338 | 142.2865 | 11.75 | 0.96089 | 96.0373 | -0.4962 | 20 | 20 | 4.7342
144.705 | 11.985 | 0.87935 | 97.8025 | -0.088966 | 20 | 20 | 4.7321 | 145.256 | 12.0341 | 0.24554 | 98.1252 | -0.084994 | 20 | 20 | 4.7316 | 145.0593 | 12 | 0.96706 | 95.9225 | -0.46708 | 20 | 20 | 4.7318
147.205 | 12.2099 | 0.88307 | 97.7824 | -0.07952 | 20 | 20 | 4.7297 | 147.756 | 12.2587 | 0.24801 | 98.1086 | -0.060049 | 20 | 20 | 4.7292 | 147.8246 | 12.25 | 0.97214 | 95.8038 | -0.4519 | 20 | 20 | 4.7291
149.705 | 12.4352 | 0.88595 | 97.7667 | -0.079214 | 20 | 20 | 4.7272 | 150.256 | 12.4842 | 0.25019 | 98.0982 | -0.067953 | 20 | 20 | 4.7266 | 150.5824 | 12.5 | 0.97663 | 95.6965 | -0.4614 | 20 | 20 | 4.7262
152.205 | 12.6613 | 0.88825 | 97.7466 | -0.086098 | 20 | 20 | 4.7244 | 152.756 | 12.7105 | 0.25196 | 98.0779 | -0.072677 | 20 | 20 | 4.7238 | 153.3318 | 12.75 | 0.98013 | 95.5731 | -0.47406 | 20 | 20 | 4.7232
154.705 | 12.8883 | 0.89024 | 97.7277 | -0.080755 | 20 | 20 | 4.7215 | 155.256 | 12.9379 | 0.25355 | 98.0652 | -0.088765 | 20 | 20 | 4.7209 | 156.0686 | 13 | 0.98349 | 95.4595 | -0.4886 | 20 | 20 | 4.7199
157.205 | 13.1161 | 0.89195 | 97.7099 | -0.077073 | 20 | 20 | 4.7185 | 157.756 | 13.1654 | 0.25508 | 98.0375 | -0.09074 | 20 | 20 | 4.7177 | 158.7967 | 13.25 | 0.98581 | 95.3288 | -0.45506 | 20 | 20 | 4.7164
159.705 | 13.3445 | 0.89346 | 97.6925 | -0.059934 | 20 | 20 | 4.7152 | 160.256 | 13.3939 | 0.25641 | 98.0238 | -0.059373 | 20 | 20 | 4.7145 | 161.5177 | 13.5 | 0.98859 | 95.232 | -0.45128 | 20 | 20 | 4.7127
162.205 | 13.5738 | 0.89476 | 97.6825 | -0.089439 | 20 | 20 | 4.7118 | 162.756 | 13.6232 | 0.25769 | 98.0103 | -0.069288 | 20 | 20 | 4.711 | 164.2272 | 13.75 | 0.99081 | 95.1032 | -0.4886 | 20 | 20 | 4.7089
164.705 | 13.8038 | 0.89639 | 97.6514 | -0.086521 | 20 | 20 | 4.7082 | 165.256 | 13.8534 | 0.25877 | 97.992 | -0.073498 | 20 | 20 | 4.7073 | 166.9241 | 14 | 0.99325 | 94.9877 | -0.47594 | 20 | 20 | 4.7048
167.205 | 14.0347 | 0.89766 | 97.6426 | -0.073138 | 20 | 20 | 4.7044 | 167.756 | 14.0847 | 0.2601 | 97.9764 | -0.0667 | 20 | 20 | 4.7035 | 169.6182 | 14.25 | 0.99538 | 94.8652 | -0.4981 | 20 | 20 | 4.7006
169.705 | 14.2664 | 0.89913 | 97.6176 | -0.10214 | 20 | 20 | 4.7004 | 170.256 | 14.3165 | 0.26132 | 97.9611 | -0.069279 | 20 | 20 | 4.6996 | 172.2929 | 14.5 | 0.99742 | 94.7386 | -0.4962 | 20 | 20 | 4.6962
172.205 | 14.499 | 0.90068 | 97.5952 | -0.087402 | 20 | 20 | 4.6963 | 172.756 | 14.5495 | 0.26252 | 97.9442 | -0.048765 | 20 | 20 | 4.6954 | 174.9608 | 14.75 | 0.99931 | 94.6171 | -0.4557 | 20 | 20 | 4.6916
174.705 | 14.7325 | 0.90196 | 97.5769 | -0.072792 | 20 | 20 | 4.692 | 175.256 | 14.7833 | 0.26401 | 97.9383 | -0.051896 | 20 | 20 | 4.691 | 177.6192 | 15 | 1.0014 | 94.5108 | -0.44178 | 20 | 20 | 4.6868
177.205 | 14.9669 | 0.90305 | 97.5611 | -0.071745 | 20 | 20 | 4.6875 | 177.756 | 15.0179 | 0.26518 | 97.9199 | -0.05359 | 20 | 20 | 4.6865 | 180.2682 | 15.25 | 1.0031 | 94.3962 | -0.45316 | 20 | 20 | 4.6818
179.705 | 15.2019 | 0.90364 | 97.5432 | -0.069183 | 20 | 20 | 4.6829 | 180.256 | 15.2533 | 0.26628 | 97.9132 | -0.047763 | 20 | 20 | 4.6819 | 182.9059 | 15.5 | 1.0055 | 94.2842 | -0.45442 | 20 | 20 | 4.6767
182.205 | 15.4376 | 0.90407 | 97.5285 | -0.070245 | 20 | 20 | 4.6781 | 182.756 | 15.4896 | 0.26736 | 97.8974 | -0.052386 | 20 | 20 | 4.677 | 185.5413 | 15.75 | 1.0076 | 94.169 | -0.48166 | 20 | 20 | 4.6714
184.705 | 15.6743 | 0.90447 | 97.51 | -0.076513 | 20 | 20 | 4.6731 | 185.256 | 15.7267 | 0.26846 | 97.8884 | -0.057352 | 20 | 20 | 4.672 | 188.1635 | 16 | 1.0107 | 94.0434 | -0.4962 | 20 | 20 | 4.6659
187.205 | 15.9119 | 0.90492 | 97.4922 | -0.066189 | 20 | 20 | 4.668 | 187.756 | 15.9646 | 0.26941 | 97.8701 | -0.052874 | 20 | 20 | 4.6668 | 190.7809 | 16.25 | 1.0134 | 93.9209 | -0.47152 | 20 | 20 | 4.6603
189.705 | 16.15 | 0.90511 | 97.4785 | -0.079907 | 20 | 20 | 4.6626 | 190.256 | 16.2032 | 0.27029 | 97.8632 | -0.039133 | 20 | 20 | 4.6615 | 193.3911 | 16.5 | 1.0163 | 93.8076 | -0.44622 | 20 | 20 | 4.6545
192.205 | 16.3889 | 0.90545 | 97.4541 | -0.049129 | 20 | 20 | 4.6571 | 192.756 | 16.4424 | 0.27126 | 97.8514 | -0.027321 | 20 | 20 | 4.6559 | 195.9911 | 16.75 | 1.0188 | 93.6978 | -0.47278 | 20 | 20 | 4.6485
194.705 | 16.6284 | 0.90576 | 97.455 | -0.054412 | 20 | 20 | 4.6515 | 195.256 | 16.6823 | 0.27202 | 97.8501 | -0.016465 | 20 | 20 | 4.6502 | 198.5887 | 17 | 1.0219 | 93.5712 | -0.51012 | 20 | 20 | 4.6424
197.205 | 16.8687 | 0.90569 | 97.428 | -0.080048 | 20 | 20 | 4.6457 | 197.756 | 16.9228 | 0.2727 | 97.8435 | -0.060943 | 20 | 20 | 4.6444 | 201.1791 | 17.25 | 1.0248 | 93.4427 | -0.53924 | 20 | 20 | 4.6361
199.705 | 17.1098 | 0.90575 | 97.4165 | -0.079328 | 20 | 20 | 4.6397 | 200.256 | 17.1639 | 0.27333 | 97.8207 | -0.069058 | 20 | 20 | 4.6383 | 203.7601 | 17.5 | 1.0272 | 93.3016 | -0.53354 | 20 | 20 | 4.6296
202.205 | 17.3514 | 0.90622 | 97.3897 | -0.091895 | 20 | 20 | 4.6335 | 202.756 | 17.4055 | 0.27403 | 97.8102 | -0.015695 | 20 | 20 | 4.6321 | 206.342 | 17.75 | 1.0295 | 93.176 | -0.5348 | 20 | 20 | 4.623
204.705 | 17.5932 | 0.90706 | 97.3721 | -0.043744 | 20 | 20 | 4.6272 | 205.256 | 17.6474 | 0.27461 | 97.8131 | -0.0087274 | 20 | 20 | 4.6258 | 208.9153 | 18 | 1.0318 | 93.0342 | -0.53228 | 20 | 20 | 4.6162
207.205 | 17.8358 | 0.90769 | 97.3685 | -0.051987 | 20 | 20 | 4.6207 | 207.756 | 17.8902 | 0.27506 | 97.806 | -0.02953 | 20 | 20 | 4.6192 | 211.479 | 18.25 | 1.034 | 92.9098 | -0.52848 | 20 | 20 | 4.6092
209.705 | 18.0787 | 0.90842 | 97.3468 | -0.048536 | 20 | 20 | 4.614 | 210.256 | 18.1334 | 0.27554 | 97.7988 | -0.040667 | 20 | 20 | 4.6125 | 214.0418 | 18.5 | 1.0365 | 92.7699 | -0.60696 | 20 | 20 | 4.6021
212.205 | 18.3223 | 0.90927 | 97.3449 | -0.079737 | 20 | 20 | 4.6072 | 212.756 | 18.3773 | 0.27591 | 97.7862 | -0.050888 | 20 | 20 | 4.6057 | 216.5994 | 18.75 | 1.0389 | 92.6063 | -0.65444 | 20 | 20 | 4.5948
214.705 | 18.5663 | 0.91064 | 97.308 | -0.10769 | 20 | 20 | 4.6002 | 215.256 | 18.6215 | 0.2765 | 97.7739 | -0.035475 | 20 | 20 | 4.5987 | 219.1482 | 19 | 1.0415 | 92.4427 | -0.63798 | 20 | 20 | 4.5874
217.205 | 18.8112 | 0.91167 | 97.2923 | -0.075319 | 20 | 20 | 4.5931 | 217.756 | 18.8664 | 0.27682 | 97.7688 | -0.031251 | 20 | 20 | 4.5915 | 221.6935 | 19.25 | 1.044 | 92.2873 | -0.66518 | 20 | 20 | 4.5799
219.705 | 19.0556 | 0.91304 | 97.2711 | -0.070692 | 20 | 20 | 4.5858 | 220.256 | 19.1114 | 0.2773 | 97.7586 | -0.046461 | 20 | 20 | 4.5842 | 224.2309 | 19.5 | 1.0465 | 92.1101 | -0.71898 | 20 | 20 | 4.5721
222.205 | 19.3009 | 0.91421 | 97.2576 | -0.070037 | 20 | 20 | 4.5783 | 222.756 | 19.3573 | 0.27751 | 97.746 | -0.025114 | 20 | 20 | 4.5766 | 226.7675 | 19.75 | 1.0496 | 91.9279 | -0.71014 | 20 | 20 | 4.5643
224.705 | 19.5467 | 0.91516 | 97.2367 | -0.11138 | 20 | 20 | 4.5707 | 225.256 | 19.6036 | 0.27793 | 97.7463 | -0.043736 | 20 | 20 | 4.569 | 229.2983 | 20 | 1.053 | 91.7551 | -0.75824 | 20 | 20 | 4.5563
227.205 | 19.7932 | 0.9163 | 97.2028 | -0.12271 | 20 | 20 | 4.5629 | 227.756 | 19.8503 | 0.2786 | 97.7244 | -0.061063 | 20 | 20 | 4.5612 | 231.8261 | 20.25 | 1.0566 | 91.5487 | -0.77404 | 20 | 20 | 4.5481
229.705 | 20.0402 | 0.91812 | 97.1762 | -0.1249 | 20 | 20 | 4.555 | 230.256 | 20.0973 | 0.2791 | 97.7161 | -0.02984 | 20 | 20 | 4.5532 | 234.3492 | 20.5 | 1.0607 | 91.368 | -0.75696 | 20 | 20 | 4.5398
232.205 | 20.2873 | 0.91977 | 97.1411 | -0.1297 | 20 | 20 | 4.5469 | 232.756 | 20.3446 | 0.27979 | 97.7097 | -0.041486 | 20 | 20 | 4.545 | 236.8676 | 20.75 | 1.0651 | 91.1702 | -0.78924 | 20 | 20 | 4.5313
234.705 | 20.5347 | 0.92181 | 97.112 | -0.14347 | 20 | 20 | 4.5386 | 235.256 | 20.592 | 0.28071 | 97.6956 | -0.060257 | 20 | 20 | 4.5368 | 239.3818 | 21 | 1.0697 | 90.9734 | -0.78924 | 20 | 20 | 4.5227
237.205 | 20.7827 | 0.92367 | 97.07 | -0.14261 | 20 | 20 | 4.5302 | 237.756 | 20.84 | 0.28155 | 97.6798 | -0.050597 | 20 | 20 | 4.5283 | 241.9038 | 21.25 | 1.0747 | 90.7756 | -0.81646 | 20 | 20 | 4.514
239.705 | 21.031 | 0.92589 | 97.0412 | -0.17363 | 20 | 20 | 4.5216 | 240.256 | 21.0884 | 0.28235 | 97.6705 | -0.07212 | 20 | 20 | 4.5197 | 244.4203 | 21.5 | 1.0799 | 90.5652 | -0.8348 | 20 | 20 | 4.505
242.205 | 21.2791 | 0.92836 | 96.9838 | -0.21083 | 20 | 20 | 4.5129 | 242.756 | 21.3371 | 0.28349 | 97.644 | -0.12272 | 20 | 20 | 4.511 | 246.933 | 21.75 | 1.0847 | 90.3582 | -0.80316 | 20 | 20 | 4.496
244.705 | 21.5279 | 0.93094 | 96.9365 | -0.23269 | 20 | 20 | 4.504 | 245.256 | 21.585 | 0.2845 | 97.6095 | -0.10425 | 20 | 20 | 4.5021 | 249.4446 | 22 | 1.0893 | 90.1636 | -0.77026 | 20 | 20 | 4.4868
247.205 | 21.7765 | 0.93347 | 96.8681 | -0.25568 | 20 | 20 | 4.495 | 247.756 | 21.8336 | 0.28539 | 97.5922 | -0.064178 | 20 | 20 | 4.493 | 251.9546 | 22.25 | 1.0932 | 89.9731 | -0.78482 | 20 | 20 | 4.4775
249.705 | 22.0253 | 0.93622 | 96.8093 | -0.24672 | 20 | 20 | 4.4858 | 250.256 | 22.0826 | 0.28622 | 97.5776 | -0.10589 | 20 | 20 | 4.4838 | 254.4599 | 22.5 | 1.0972 | 89.7712 | -0.76076 | 20 | 20 | 4.468
252.205 | 22.2745 | 0.93865 | 96.7452 | -0.29398 | 20 | 20 | 4.4765 | 252.756 | 22.3314 | 0.28722 | 97.5395 | -0.15376 | 20 | 20 | 4.4744 | 256.9657 | 22.75 | 1.1007 | 89.5927 | -0.71266 | 20 | 20 | 4.4583
254.705 | 22.5239 | 0.94156 | 96.6627 | -0.33512 | 20 | 20 | 4.467 | 255.256 | 22.5805 | 0.28811 | 97.5011 | -0.14557 | 20 | 20 | 4.4649 | 259.4715 | 23 | 1.1043 | 89.4149 | -0.71138 | 20 | 20 | 4.4486
257.205 | 22.7735 | 0.94432 | 96.578 | -0.35983 | 20 | 20 | 4.4574 | 257.756 | 22.8297 | 0.28942 | 97.467 | -0.15307 | 20 | 20 | 4.4553 | 261.9695 | 23.25 | 1.1079 | 89.237 | -0.66392 | 20 | 20 | 4.4387
259.705 | 23.0231 | 0.94722 | 96.4831 | -0.40611 | 20 | 20 | 4.4477 | 260.256 | 23.0793 | 0.29153 | 97.4247 | -0.19457 | 20 | 20 | 4.4455 | 264.474 | 23.5 | 1.1111 | 89.0829 | -0.60064 | 20 | 20 | 4.4286
262.205 | 23.2729 | 0.95016 | 96.3752 | -0.43162 | 20 | 20 | 4.4377 | 262.756 | 23.3289 | 0.29422 | 97.3698 | -0.21816 | 20 | 20 | 4.4355 | 266.9757 | 23.75 | 1.114 | 88.9367 | -0.63228 | 20 | 20 | 4.4184
264.705 | 23.523 | 0.95278 | 96.2673 | -0.46383 | 20 | 20 | 4.4277 | 265.256 | 23.5787 | 0.29408 | 97.3157 | -0.23348 | 20 | 20 | 4.4254 | 269.474 | 24 | 1.1166 | 88.7668 | -0.63292 | 20 | 20 | 4.4081
267.205 | 23.7733 | 0.95519 | 96.1431 | -0.5121 | 20 | 20 | 4.4175 | 267.756 | 23.8285 | 0.29247 | 97.2532 | -0.26142 | 20 | 20 | 4.4152 | 271.9673 | 24.25 | 1.1192 | 88.6202 | -0.63228 | 20 | 20 | 4.3977
269.705 | 24.0235 | 0.95732 | 96.011 | -0.51767 | 20 | 20 | 4.4071 | 270.256 | 24.0785 | 0.2906 | 97.1851 | -0.25671 | 20 | 20 | 4.4048 | 274.4638 | 24.5 | 1.1218 | 88.4506 | -0.69304 | 20 | 20 | 4.3871
272.205 | 24.2739 | 0.95857 | 95.8839 | -0.54019 | 20 | 20 | 4.3967 | 272.756 | 24.3288 | 0.2888 | 97.1248 | -0.31239 | 20 | 20 | 4.3943 | 276.9548 | 24.75 | 1.1241 | 88.2737 | -0.7 | 20 | 20 | 4.3764
274.705 | 24.5245 | 0.95956 | 95.7404 | -0.59462 | 20 | 20 | 4.386 | 275.256 | 24.5792 | 0.2872 | 97.0287 | -0.38667 | 20 | 20 | 4.3837 | 279.4442 | 25 | 1.1276 | 88.1006 | -0.73164 | 20 | 20 | 4.3655
277.205 | 24.775 | 0.96051 | 95.586 | -0.63495 | 20 | 20 | 4.3753 | 277.756 | 24.8298 | 0.2857 | 96.931 | -0.37267 | 20 | 20 | 4.3729 | 281.9356 | 25.25 | 1.1309 | 87.9079 | -0.77532 | 20 | 20 | 4.3545
279.705 | 25.0257 | 0.96222 | 95.4221 | -0.66674 | 20 | 20 | 4.3644 | 280.256 | 25.0807 | 0.28435 | 96.8418 | -0.38599 | 20 | 20 | 4.362 | 284.4259 | 25.5 | 1.1336 | 87.713 | -0.8443 | 20 | 20 | 4.3434
282.205 | 25.2768 | 0.96294 | 95.2514 | -0.7053 | 20 | 20 | 4.3533 | 282.756 | 25.332 | 0.28281 | 96.7372 | -0.45137 | 20 | 20 | 4.3509 | 286.9101 | 25.75 | 1.1365 | 87.4858 | -0.91138 | 20 | 20 | 4.3322
284.705 | 25.5277 | 0.96353 | 95.0681 | -0.78775 | 20 | 20 | 4.3422 | 285.256 | 25.5825 | 0.28126 | 96.6153 | -0.52203 | 20 | 20 | 4.3397 | 289.4007 | 26 | 1.1388 | 87.2573 | -0.94178 | 20 | 20 | 4.3208
287.205 | 25.7788 | 0.96339 | 94.8559 | -0.82413 | 20 | 20 | 4.3308 | 287.756 | 25.8335 | 0.27929 | 96.4754 | -0.5337 | 20 | 20 | 4.3283 | 291.8846 | 26.25 | 1.1412 | 87.0149 | -1.0734 | 20 | 20 | 4.3093
289.705 | 26.0301 | 0.96284 | 94.654 | -0.87206 | 20 | 20 | 4.3194 | 290.256 | 26.0846 | 0.27687 | 96.3473 | -0.59893 | 20 | 20 | 4.3169 | 294.375 | 26.5 | 1.1433 | 86.7206 | -1.1975 | 20 | 20 | 4.2977
292.205 | 26.2811 | 0.96208 | 94.4179 | -0.96941 | 20 | 20 | 4.3078 | 292.756 | 26.3362 | 0.27403 | 96.1743 | -0.72822 | 20 | 20 | 4.3053 | 296.8614 | 26.75 | 1.145 | 86.4161 | -1.3228 | 20 | 20 | 4.2859
294.705 | 26.5323 | 0.96072 | 94.1672 | -1.0349 | 20 | 20 | 4.2961 | 295.256 | 26.5874 | 0.27051 | 95.9812 | -0.73105 | 20 | 20 | 4.2935 | 299.3478 | 27 | 1.1465 | 86.0592 | -1.4696 | 20 | 20 | 4.2741
297.205 | 26.7836 | 0.95843 | 93.8979 | -1.1803 | 20 | 20 | 4.2843 | 297.756 | 26.8386 | 0.26642 | 95.807 | -0.79778 | 20 | 20 | 4.2817 | 301.8348 | 27.25 | 1.1479 | 85.6813 | -1.6418 | 20 | 20 | 4.2621
299.705 | 27.035 | 0.95495 | 93.5739 | -1.3476 | 20 | 20 | 4.2724 | 300.256 | 27.0901 | 0.26111 | 95.5801 | -1.0011 | 20 | 20 | 4.2697 | 304.3209 | 27.5 | 1.1487 | 85.2383 | -1.8867 | 20 | 20 | 4.2499
302.205 | 27.2866 | 0.95102 | 93.22 | -1.5002 | 20 | 20 | 4.2603 | 302.756 | 27.3418 | 0.25506 | 95.3033 | -1.1886 | 20 | 20 | 4.2576 | 306.809 | 27.75 | 1.1499 | 84.738 | -2.0937 | 20 | 20 | 4.2377
304.705 | 27.5381 | 0.94591 | 92.8191 | -1.68 | 20 | 20 | 4.2481 | 305.256 | 27.5935 | 0.24768 | 94.9818 | -1.5115 | 20 | 20 | 4.2454 | 309.2947 | 28 | 1.1504 | 84.1915 | -2.3006 | 20 | 20 | 4.2253
307.205 | 27.7893 | 0.93985 | 92.3755 | -1.8824 | 20 | 20 | 4.2357 | 307.756 | 27.8451 | 0.23918 | 94.5425 | -1.7092 | 20 | 20 | 4.233 | 311.7802 | 28.25 | 1.1508 | 83.5877 | -2.5899 | 20 | 20 | 4.2128
309.705 | 28.0409 | 0.93321 | 91.8726 | -2.1395 | 20 | 20 | 4.2233 | 310.256 | 28.0972 | 0.22937 | 94.1209 | -1.8253 | 20 | 20 | 4.2205 | 314.2635 | 28.5 | 1.1487 | 82.8965 | -3.1006 | 20 | 20 | 4.2002
312.205 | 28.2924 | 0.92489 | 91.2992 | -2.3879 | 20 | 20 | 4.2107 | 312.756 | 28.349 | 0.21764 | 93.6228 | -2.1839 | 20 | 20 | 4.2079 | 316.7536 | 28.75 | 1.145 | 82.0373 | -3.4608 | 20 | 20 | 4.1875
314.705 | 28.5437 | 0.91253 | 90.6719 | -2.803 | 20 | 20 | 4.198 | 315.256 | 28.6008 | 0.20256 | 93.021 | -2.5973 | 20 | 20 | 4.1952 | 319.239 | 29 | 1.1494 | 81.1661 | -3.6918 | 20 | 20 | 4.1746
317.205 | 28.7952 | 0.89907 | 89.8897 | -3.3864 | 20 | 20 | 4.1852 | 317.756 | 28.8527 | 0.18714 | 92.3146 | -3.0129 | 20 | 20 | 4.1823 | 321.7266 | 29.25 | 1.1577 | 80.1915 | -4.0405 | 20 | 20 | 4.1617
319.705 | 29.0467 | 0.89557 | 88.9686 | -3.6201 | 20 | 20 | 4.1722 | 320.256 | 29.1045 | 0.17596 | 91.5035 | -3.5064 | 20 | 20 | 4.1693 | 324.2152 | 29.5 | 1.158 | 79.1459 | -4.3513 | 20 | 20 | 4.1486
322.205 | 29.2982 | 0.88696 | 88.069 | -3.9107 | 20 | 20 | 4.1592 | 322.756 | 29.3563 | 0.1582 | 90.5486 | -4.1747 | 20 | 20 | 4.1563 | 326.7018 | 29.75 | 1.1585 | 78.0158 | -4.662 | 20 | 20 | 4.1354
324.705 | 29.5497 | 0.87314 | 87.0017 | -4.3999 | 20 | 20 | 4.146 | 325.256 | 29.6083 | 0.13694 | 89.4002 | -4.8691 | 20 | 20 | 4.1431 | 329.1912 | 30 | 1.1585 | 76.8149 | -4.8392 | 20 | 20 | 4.1221
327.205 | 29.8012 | 0.85947 | 85.8558 | -4.9806 | 20 | 20 | 4.1327 | 327.756 | 29.86 | 0.11372 | 88.096 | -5.5623 | 20 | 20 | 4.1298 | 331.6773 | 30.25 | 1.1584 | 75.5962 | -5.1905 | 20 | 20 | 4.1087
329.705 | 30.053 | 0.84614 | 84.4947 | -5.5838 | 20 | 20 | 4.1193 | 330.256 | 30.1117 | 0.088461 | 86.6003 | -6.3953 | 20 | 20 | 4.1163 | 334.1646 | 30.5 | 1.1578 | 74.2196 | -5.8734 | 20 | 20 | 4.0951
332.205 | 30.3048 | 0.83466 | 83.0437 | -6.0009 | 20 | 20 | 4.1058 | 332.756 | 30.3632 | 0.064254 | 84.8779 | -7.015 | 20 | 20 | 4.1028 | 336.6512 | 30.75 | 1.1578 | 72.6595 | -5.931 | 20 | 20 | 4.0815
334.705 | 30.5569 | 0.82641 | 81.4711 | -6.5608 | 20 | 20 | 4.0922 | 335.256 | 30.6149 | 0.044484 | 83.0704 | -7.467 | 20 | 20 | 4.0892 | 339.1407 | 31 | 1.1583 | 71.2541 | -5.9557 | 20 | 20 | 4.0678
337.205 | 30.8081 | 0.82291 | 79.7415 | -7.2558 | 20 | 20 | 4.0785 | 337.756 | 30.8669 | 0.038396 | 81.1168 | -8.4525 | 20 | 20 | 4.0754 | 341.627 | 31.25 | 1.1617 | 69.6817 | -6.3772 | 20 | 20 | 4.0539
339.705 | 31.0595 | 0.82924 | 77.824 | -7.8191 | 20 | 20 | 4.0646 | 340.256 | 31.119 | 0.066146 | 78.8089 | -11.2645 | 20 | 20 | 4.0616 | 344.1141 | 31.5 | 1.1705 | 68.0655 | -6.8367 | 20 | 20 | 4.04
342.205 | 31.3108 | 0.86061 | 75.8106 | -8.1395 | 20 | 20 | 4.0507 | 342.756 | 31.3699 | 0.2015 | 75.4512 | -20.1733 | 20 | 20 | 4.0476 | 346.5988 | 31.75 | 1.188 | 66.2633 | -6.9829 | 20 | 20 | 4.0259
344.705 | 31.5619 | 0.94484 | 73.7346 | -8.5881 | 20 | 20 | 4.0367 | 345.256 | 31.6194 | 0.37243 | 68.7152 | -27.7712 | 20 | 20 | 4.0335 | 349.0846 | 32 | 1.2216 | 64.574 | -6.824 | 20 | 20 | 4.0118
347.205 | 31.8128 | 1.0741 | 71.5001 | -8.5186 | 20 | 20 | 4.0225 | 347.756 | 31.8674 | 0.53613 | 61.6342 | -27.387 | 20 | 20 | 4.0194 | 351.5697 | 32.25 | 1.2734 | 62.8513 | -7.0557 | 20 | 20 | 3.9976
349.705 | 32.0631 | 1.2684 | 69.4655 | -8.6284 | 20 | 20 | 4.0083 | 350.256 | 32.1145 | 0.69509 | 55.1551 | -23.8383 | 20 | 20 | 4.0051 | 354.0541 | 32.5 | 1.3429 | 61.0462 | -7.3285 | 20 | 20 | 3.9832
352.205 | 32.312 | 1.4185 | 67.1926 | -8.795 | 20 | 20 | 3.9939 | 352.756 | 32.361 | 0.8407 | 49.8686 | -18.6712 | 20 | 20 | 3.9907 | 356.5425 | 32.75 | 1.3915 | 59.187 | -7.3051 | 20 | 20 | 3.9688
354.705 | 32.561 | 1.5953 | 65.0866 | -8.8034 | 20 | 20 | 3.9795 | 355.256 | 32.6075 | 0.9627 | 45.9496 | -14.1551 | 20 | 20 | 3.9763 | 359.03 | 33 | 1.4432 | 57.3937 | -6.9355 | 20 | 20 | 3.9543
357.205 | 32.8101 | 1.6542 | 62.8071 | -12.5468 | 20 | 20 | 3.9649 | 357.756 | 32.8544 | 1.0521 | 42.8838 | -10.4632 | 20 | 20 | 3.9617 | 361.5164 | 33.25 | 1.492 | 55.7193 | -6.4576 | 20 | 20 | 3.9396
359.705 | 33.0591 | 1.78 | 58.8367 | -15.678 | 20 | 20 | 3.9503 | 360.256 | 33.1022 | 1.1006 | 40.7745 | -7.4453 | 20 | 20 | 3.9471 | 364.0048 | 33.5 | 1.5346 | 54.1649 | -5.9513 | 20 | 20 | 3.9249
362.205 | 33.3081 | 1.838 | 55.0007 | -10.613 | 20 | 20 | 3.9356 | 362.756 | 33.3507 | 1.1386 | 39.1887 | -6.0008 | 20 | 20 | 3.9323 | 366.4897 | 33.75 | 1.5724 | 52.7437 | -5.0829 | 20 | 20 | 3.9101
364.705 | 33.5581 | 1.7966 | 53.541 | -5.0407 | 20 | 20 | 3.9207 | 365.256 | 33.6003 | 1.1704 | 37.7849 | -5.0198 | 20 | 20 | 3.9175 | 368.975 | 34 | 1.6053 | 51.6234 | -4.5424 | 20 | 20 | 3.8952
367.205 | 33.8086 | 1.7981 | 52.4775 | -4.4469 | 20 | 20 | 3.9058 | 367.756 | 33.8509 | 1.1877 | 36.6779 | -3.9701 | 20 | 20 | 3.9025 | 371.4661 | 34.25 | 1.63 | 50.4725 | -4.3063 | 20 | 20 | 3.8802
369.705 | 34.0596 | 1.8246 | 51.311 | -4.4358 | 20 | 20 | 3.8908 | 370.256 | 34.1018 | 1.1936 | 35.7942 | -3.5591 | 20 | 20 | 3.8875 | 373.9524 | 34.5 | 1.6497 | 49.4703 | -3.6835 | 20 | 20 | 3.8651
372.205 | 34.3114 | 1.8427 | 50.2475 | -4.1687 | 20 | 20 | 3.8757 | 372.756 | 34.3538 | 1.1951 | 34.888 | -3.3186 | 20 | 20 | 3.8724 | 376.4391 | 34.75 | 1.6672 | 48.6307 | -3.4297 | 20 | 20 | 3.85
374.705 | 34.5626 | 1.8493 | 49.2138 | -3.94 | 20 | 20 | 3.8606 | 375.256 | 34.6065 | 1.1935 | 34.1192 | -2.9196 | 20 | 20 | 3.8572 | 378.9258 | 35 | 1.6838 | 47.7554 | -3.2747 | 20 | 20 | 3.8347
377.205 | 34.8147 | 1.8501 | 48.2644 | -3.5583 | 20 | 20 | 3.8453 | 377.756 | 34.8591 | 1.1915 | 33.4129 | -2.4297 | 20 | 20 | 3.8419 | 381.4095 | 35.25 | 1.698 | 46.9933 | -2.9184 | 20 | 20 | 3.8194
379.705 | 35.0666 | 1.8494 | 47.4204 | -3.2095 | 20 | 20 | 3.83 | 380.256 | 35.1125 | 1.1893 | 32.8897 | -1.9428 | 20 | 20 | 3.8266 | 383.8988 | 35.5 | 1.7075 | 46.2962 | -2.8247 | 20 | 20 | 3.804
382.205 | 35.319 | 1.8521 | 46.6457 | -3.1219 | 20 | 20 | 3.8145 | 382.756 | 35.3664 | 1.1877 | 32.4273 | -1.9964 | 20 | 20 | 3.8111 | 386.3875 | 35.75 | 1.7161 | 45.581 | -2.6943 | 20 | 20 | 3.7885
384.705 | 35.5711 | 1.8693 | 45.8456 | -3.1318 | 20 | 20 | 3.799 | 385.256 | 35.62 | 1.1859 | 31.8765 | -1.8893 | 20 | 20 | 3.7956 | 388.8728 | 36 | 1.7213 | 44.949 | -2.5449 | 20 | 20 | 3.773
387.205 | 35.8236 | 1.873 | 45.0654 | -2.7568 | 20 | 20 | 3.7834 | 387.756 | 35.8738 | 1.1853 | 31.4686 | -1.6097 | 20 | 20 | 3.78 | 391.3623 | 36.25 | 1.7271 | 44.3085 | -2.6449 | 20 | 20 | 3.7573
389.705 | 36.0762 | 1.8858 | 44.453 | -2.6729 | 20 | 20 | 3.7677 | 390.256 | 36.1273 | 1.1854 | 31.0599 | -1.5026 | 20 | 20 | 3.7643 | 393.8499 | 36.5 | 1.7329 | 43.6266 | -2.4196 | 20 | 20 | 3.7416
392.205 | 36.3286 | 1.8899 | 43.7155 | -2.7428 | 20 | 20 | 3.752 | 392.756 | 36.3804 | 1.1867 | 30.7073 | -1.4105 | 20 | 20 | 3.7485 | 396.336 | 36.75 | 1.7399 | 43.0987 | -2.1392 | 20 | 20 | 3.7258
394.705 | 36.5809 | 1.8989 | 43.0689 | -2.47 | 20 | 20 | 3.7362 | 395.256 | 36.6335 | 1.1889 | 30.346 | -1.2906 | 20 | 20 | 3.7327 | 398.8273 | 37 | 1.7472 | 42.557 | -2.1829 | 20 | 20 | 3.7099
397.205 | 36.8327 | 1.9128 | 42.4704 | -2.3221 | 20 | 20 | 3.7203 | 397.756 | 36.8862 | 1.1919 | 30.0545 | -1.2681 | 20 | 20 | 3.7168 | 401.3159 | 37.25 | 1.7545 | 42.0073 | -2.2899 | 20 | 20 | 3.694
399.705 | 37.0843 | 1.9278 | 41.8999 | -2.2686 | 20 | 20 | 3.7043 | 400.256 | 37.1388 | 1.1948 | 29.7051 | -1.3045 | 20 | 20 | 3.7008 | 403.8015 | 37.5 | 1.7628 | 41.412 | -2.1399 | 20 | 20 | 3.678
402.205 | 37.336 | 1.948 | 41.3288 | -2.2002 | 20 | 20 | 3.6883 | 402.756 | 37.3911 | 1.1978 | 29.3959 | -1.0648 | 20 | 20 | 3.6848 | 406.2895 | 37.75 | 1.7723 | 40.9373 | -2.0734 | 20 | 20 | 3.662
404.705 | 37.5873 | 1.9706 | 40.7931 | -2.484 | 20 | 20 | 3.6722 | 405.256 | 37.6433 | 1.2006 | 29.168 | -0.98326 | 20 | 20 | 3.6686 | 408.774 | 38 | 1.7833 | 40.3753 | -2.2728 | 20 | 20 | 3.6458
407.205 | 37.8387 | 1.9026 | 40.08 | -2.5737 | 20 | 20 | 3.656 | 407.756 | 37.8954 | 1.203 | 28.9001 | -1.1324 | 20 | 20 | 3.6524 | 411.2577 | 38.25 | 1.796 | 39.801 | -2.1772 | 20 | 20 | 3.6297
409.705 | 38.0904 | 1.8827 | 39.4984 | -2.1798 | 20 | 20 | 3.6398 | 410.256 | 38.1475 | 1.2058 | 28.5971 | -1.2237 | 20 | 20 | 3.6362 | 413.7445 | 38.5 | 1.8123 | 39.2867 | -2.0975 | 20 | 20 | 3.6134
412.205 | 38.3418 | 1.8806 | 38.9833 | -2.0096 | 20 | 20 | 3.6235 | 412.756 | 38.3993 | 1.2089 | 28.2834 | -0.92687 | 20 | 20 | 3.6199 | 416.2255 | 38.75 | 1.8287 | 38.7522 | -2.119 | 20 | 20 | 3.5971
414.705 | 38.5933 | 1.8868 | 38.4877 | -1.8813 | 20 | 20 | 3.6071 | 415.256 | 38.6512 | 1.2124 | 28.1302 | -1.7073 | 20 | 20 | 3.6035 | 418.7178 | 39 | 1.8479 | 38.2272 | -2.1146 | 20 | 20 | 3.5807
417.205 | 38.8448 | 1.8777 | 38.037 | -1.7253 | 20 | 20 | 3.5907 | 417.756 | 38.9022 | 1.2168 | 27.4248 | -1.64 | 20 | 20 | 3.5871 | 421.2068 | 39.25 | 1.8677 | 37.6949 | -2.1456 | 20 | 20 | 3.5643
419.705 | 39.0962 | 1.8866 | 37.62 | -1.5986 | 20 | 20 | 3.5742 | 420.256 | 39.1531 | 1.2208 | 27.3072 | -0.63717 | 20 | 20 | 3.5706 | 423.6932 | 39.5 | 1.8875 | 37.1544 | -2.5456 | 20 | 20 | 3.5478
422.205 | 39.3478 | 1.9019 | 37.2329 | -1.603 | 20 | 20 | 3.5577 | 422.756 | 39.4047 | 1.2243 | 27.1046 | -0.81395 | 20 | 20 | 3.554 | 426.1803 | 39.75 | 1.9087 | 36.4222 | -2.2044 | 20 | 20 | 3.5312
424.705 | 39.5993 | 1.9179 | 36.8137 | -1.639 | 20 | 20 | 3.5411 | 425.256 | 39.657 | 1.2286 | 26.897 | -0.69071 | 20 | 20 | 3.5374 | 428.6686 | 40 | 1.9313 | 36.0522 | -1.55 | 20 | 20 | 3.5146
427.205 | 39.8509 | 1.935 | 36.4083 | -1.3784 | 20 | 20 | 3.5244 | 427.756 | 39.9095 | 1.2337 | 26.756 | -0.87576 | 20 | 20 | 3.5207 | 431.1551 | 40.25 | 1.9552 | 35.6472 | -1.7386 | 20 | 20 | 3.498
429.705 | 40.1028 | 1.9513 | 36.1195 | -1.3477 | 20 | 20 | 3.5077 | 430.256 | 40.1618 | 1.24 | 26.4549 | -1.1024 | 20 | 20 | 3.504 | 433.6432 | 40.5 | 1.98 | 35.1829 | -1.8892 | 20 | 20 | 3.4813
432.205 | 40.3549 | 1.9689 | 35.7291 | -1.5537 | 20 | 20 | 3.4909 | 432.756 | 40.4139 | 1.2488 | 26.1999 | -1.1267 | 20 | 20 | 3.4872 | 436.13 | 40.75 | 2.0076 | 34.7025 | -1.8646 | 20 | 20 | 3.4645
434.705 | 40.6071 | 1.9874 | 35.3361 | -1.4592 | 20 | 20 | 3.4741 | 435.256 | 40.6658 | 1.2606 | 25.8869 | -1.1166 | 20 | 20 | 3.4704 | 438.6143 | 41 | 2.0346 | 34.2506 | -1.7006 | 20 | 20 | 3.4477
437.205 | 40.8592 | 2.0101 | 34.9932 | -1.4607 | 20 | 20 | 3.4573 | 437.756 | 40.9176 | 1.2776 | 25.6374 | -1.142 | 20 | 20 | 3.4535 | 441.1031 | 41.25 | 2.0632 | 33.8522 | -1.7829 | 20 | 20 | 3.4309
439.705 | 41.1108 | 2.034 | 34.6003 | -1.4889 | 20 | 20 | 3.4404 | 440.256 | 41.1689 | 1.3 | 25.3125 | -1.2441 | 20 | 20 | 3.4366 | 443.5918 | 41.5 | 2.092 | 33.3592 | -2.0114 | 20 | 20 | 3.414
442.205 | 41.3629 | 2.0585 | 34.2432 | -1.5084 | 20 | 20 | 3.4234 | 442.756 | 41.42 | 1.3283 | 25.0124 | -1.1755 | 20 | 20 | 3.4197 | 446.0802 | 41.75 | 2.1217 | 32.8465 | -1.701 | 20 | 20 | 3.397
444.705 | 41.6144 | 2.0837 | 33.8407 | -1.4262 | 20 | 20 | 3.4064 | 445.256 | 41.6713 | 1.3584 | 24.7219 | -1.4962 | 20 | 20 | 3.4026 | 448.5618 | 42 | 2.1509 | 32.5087 | -1.4937 | 20 | 20 | 3.3801
447.205 | 41.8663 | 2.107 | 33.5253 |  | 20 | 20 | 3.3894 | 447.756 | 41.9223 | 1.3882 | 24.2609 |  | 20 | 20 | 3.3856 | 451.0102 | 42.25 | 2.1595 | 32.0997 | -1.5896 | 20 | 20 | 3.3633
[16 empty] | 453.1879 | 42.5 | 2.0606 | 31.7139 | -1.6066 | 20 | 20 | 3.3484
[16 empty] | 455.1418 | 42.75 | 1.8603 | 31.2964 | -1.6163 | 20 | 20 | 3.335
[16 empty] | 456.7306 | 43 | 1.5939 | 30.9057 | -1.5697 | 20 | 20 | 3.3241
[16 empty] | 457.9249 | 43.25 | 1.3001 | 30.5115 | -1.57 | 20 | 20 | 3.3158
[16 empty] | 458.7319 | 43.5 | 1.0095 | 30.1207 | -1.6315 | 20 | 20 | 3.3103
[16 empty] | 459.1922 | 43.75 | 0.74321 | 29.6958 | -1.444 | 20 | 20 | 3.3071
[16 empty] | 459.3571 | 44 | 0.51361 | 29.3987 | -1.2091 | 20 | 20 | 3.306
[16 empty] | 459.2864 | 44.25 | 0.32805 | 29.0912 | -1.2434 | 20 | 20 | 3.3064
[16 empty] | 459.0391 | 44.5 | 0.18698 | 28.7771 | -1.1103 | 20 | 20 | 3.3081
[16 empty] | 458.6694 | 44.75 | 0.085498 | 28.5361 | -1.1736 | 20 | 20 | 3.3107
[16 empty] | 458.2253 | 45 | 0.021852 | 28.1903 | -0.92312 | 20 | 20 | 3.3138
[16 empty] | 457.744 | 45.25 | -0.011946 | 28.0745 | -0.70292 | 20 | 20 | 3.3171
[16 empty] | 457.2579 | 45.5 | -0.021883 | 27.8388 | -0.94822 | 20 | 20 | 3.3204
[16 empty] | 456.7882 | 45.75 | -0.014978 | 27.6004 | -0.6943 | 20 | 20 | 3.3237
[16 empty] | 456.3501 | 46 | 0.0043681 | 27.4917 | -0.6586 | 20 | 20 | 3.3267
[16 empty] | 455.952 | 46.25 | 0.029937 | 27.2711 | -0.81294 | 20 | 20 | 3.3294
[16 empty] | 455.5946 | 46.5 | 0.060637 | 27.0852 | -0.7561 | 20 | 20 | 3.3319
[16 empty] | 455.2754 | 46.75 | 0.091844 | 26.8931 | -0.59636 | 20 | 20 | 3.3341
[16 empty] | 454.994 | 47 | 0.12016 | 26.787 |  | 20 | 20 | 3.336