## Sheet1
ZW sample batches
March '22
[15 empty] | [Zn] ppb | [Co] ppb | [Ni] ppb | [Cu] ppb | C120/C0 | k | EEO | QY |  |  | C120/C0 | k | EEO | QY
|  |  | Co | Ni | Cu | Zn | [7 empty] | ZnO | 482.2569 | / | / | / | 0.34 | 9.1 | 21.1844 | 0.00087315 |  | ZnO | 0.34 | 9.1 | 21.1844 | 0.00087315
| Run ID | True ID | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb] |  | [Zn] ppb |  |  | Average | Average - H2O | SD | 1 % Co | 192.739 | 13.8963 | / | / | 0.8 | 1.7 | 105.2523 | 0.00014004 | 0.0017 | 1 % Co | 0.8 | 1.7 | 105.2523 | 0.00014004
UP H2O | Batch1-001 | ZW34 | 0.016216 | 1.7428 | 2.6377 | 6.1617 | UP H2O | 6.1617 | 15.4261 | 13.4683 | 11.6854 |  |  | 2 % Co | 98.7481 | 16.3 | / | / | 0.85 | 1.3 | 144.5147 | 0.00013093 | 0.0013 | 2 % Co | 0.85 | 1.3 | 144.5147 | 0.00013093
UP H2O | Batch1-002 | ZW35 | 0.027505 | 1.7742 | 7.2947 | 15.4261 | 200 ml min | 118.435 | 883.0292 | 741.0597 | 580.8413 | 569.156 | 332.0678 | 1 % Ni | 111.5668 | / | 8.4349 | / | 0.79 | 2 | 99.6357 | 0.00020144 | 0.002 | 1 % Ni | 0.79 | 2 | 99.6357 | 0.00020144
UP H2O | Batch1-003 | ZW36 | 0.021244 | 1.7881 | 3.034 | 13.4683 | 250 ml min | 850.0375 | 300.01 | 296.7232 | 482.2569 | 470.5716 | 260.0636 | 2 % Ni | 80.0954 | / | 5.3 | / | 0.75 | 2 | 81.64 | 0.00012034 | 0.002 | 2 % Ni | 0.75 | 2 | 81.64 | 0.00012034
200 ml min | Batch1-004 | ZW37 | 0.029435 | 2.175 | 3.9663 | 41.9482 | 300 ml min | 818.0112 |  | 718.4261 | 768.2187 | 756.5333 | 49.7926 | 1 % Cu | 101.5017 | / | / | 1.2219 | 0.85 | 1.4 | 144.5147 | 0.00013433 | 0.0014 | 1 % Cu | 0.85 | 1.4 | 144.5147 | 0.00013433
200 ml min | Batch1-005 | ZW38 | 0.027371 | 2.0229 | 2.746 | 143.5967 | 400 ml min | 477.7365 | 807.3645 | 643.6162 | 642.9057 | 631.2204 | 134.571 | 2 % Cu | 71.1675 | / | / | 1.365 | 0.85 | 1.2 | 144.5147 | 9.6806e-05 | 0.0012 | 2 % Cu | 0.85 | 1.2 | 144.5147 | 9.6806e-05
200 ml min | Batch1-006 | ZW39 | 0.043823 | 2.0332 | 3.2557 | 112.7908
200 ml min | Batch1-007 | ZW40 | 0.045797 | 2.0561 | 2.9957 | 118.435
200 ml min | Batch1-008 | ZW41 | 0.044916 | 2.8571 | 3.4493 | 883.0292 | [8 empty] | [Zn] ppb | C120/C0 | Removal | C*Zn | Zn/c | C/Zn | r/Zn | Zn/r
200 ml min | Batch1-009 | ZW42 | 0.048016 | 2.3143 | 2.3443 | 741.0597 | [7 empty] | ZnO | 482.2569 | 0.34 | 0.66 | 163.9674 | 1418.4027 | 0.00070502 | 0.0013686 | 730.6923
250 ml min | Batch1-010 | ZW43 | 0.033371 | 2.4091 | 2.2398 | 850.0375 | [7 empty] | 1 % Co | 192.739 | 0.8 | 0.2 | 154.1912 | 240.9237 | 0.0041507 | 0.0010377 | 963.6948
250 ml min | Batch1-011 | ZW44 | 0.026736 | 2.109 | 2.4799 | 300.01 | [7 empty] | 2 % Co | 98.7481 | 0.85 | 0.15 | 83.9358 | 116.1742 | 0.0086078 | 0.001519 | 658.3204
250 ml min | Batch1-012 | ZW45 | 0.03106 | 2.2655 | 2.9209 | 296.7232 | [7 empty] | 1 % Ni | 111.5668 | 0.79 | 0.21 | 88.1378 | 141.2238 | 0.007081 | 0.0018823 | 531.2707
300 ml min | Batch1-013 | ZW46 | 0.037453 | 2.2305 | 2.2373 | 818.0112 | [7 empty] | 2 % Ni | 80.0954 | 0.75 | 0.25 | 60.0716 | 106.7939 | 0.0093638 | 0.0031213 | 320.3818
300 ml min | Batch1-014 | ZW47 | 0.11796 | 3.3481 | 4.4106 | 8395.3437 | [7 empty] | 1 % Cu | 101.5017 | 0.85 | 0.15 | 86.2764 | 119.4137 | 0.0083742 | 0.0014778 | 676.6779
300 ml min | Batch1-015 | ZW48 | 0.049327 | 2.6739 | 3.0848 | 718.4261 | [7 empty] | 2 % Cu | 71.1675 | 0.85 | 0.15 | 60.4924 | 83.7265 | 0.011944 | 0.0021077 | 474.4501
400 ml min | Batch1-016 | ZW49 | 0.033499 | 2.366 | 3.7153 | 477.7365
400 ml min | Batch1-017 | ZW50 | 0.042471 | 2.2 | 3.1314 | 807.3645
400 ml min | Batch1-018 | ZW51 | 0.094745 | 3.1138 | 4.0656 | 643.6162
UP H2O | Batch2-001 | ZW1 | 0.064307 | 2.4187 | 10.1221 | 37.0504 |  |  |  | Co | Ni | Cu | Zn |  | [Zn] ppb |  |  | Average | Average - H2O | SD
UP H2O | Batch2-002 | ZW2 | 0.021306 | 1.9377 | 2.7078 | 3.9958 |  | Run ID | True ID | [ppb] | [ppb] | [ppb] | [ppb] | UP H2O | 37.0504 | 3.9958 | 8.3863 | 16.4775
UP H2O | Batch2-003 | ZW3 | 0.027628 | 1.8503 | 3.8695 | 8.3863 | UP H2O | Batch2-001 | ZW1 | 0.064307 | 2.4187 | 10.1221 | 37.0504 | 0.5 % Cu | 67.3111 | 36.4234 | 91.7332 | 65.1559 | 48.6784 | 22.6315
1 % Cu | Batch2-004 | ZW4 | 0.072398 | 2.5024 | 3.6624 | 96.5727 | UP H2O | Batch2-002 | ZW2 | 0.021306 | 1.9377 | 2.7078 | 3.9958 | 1 % Cu | 96.5727 | 96.5111 | 160.8538 | 117.9792 | 101.5017 | 30.3169
1 % Cu | Batch2-005 | ZW5 | 0.043 | 2.281 | 2.0115 | 96.5111 | UP H2O | Batch2-003 | ZW3 | 0.027628 | 1.8503 | 3.8695 | 8.3863 | 2 % Cu | 69.7774 | 96.7461 | 96.4115 | 87.645 | 71.1675 | 12.635
1 % Cu | Batch2-006 | ZW6 | 0.12731 | 2.1024 | 4.1986 | 160.8538 | 0.5 % Cu | Batch2-016 | ZW16 | 0.7021 | 2.6234 | 1.7055 | 67.3111 | 1 % Ni | 60.7296 | 218.5071 | 104.8963 | 128.0443 | 111.5668 | 66.4595
1 % Co | Batch2-007 | ZW7 | 10.7713 | 2.0291 | 1.3352 | 142.5142 | 0.5 % Cu | Batch2-017 | ZW17 | 0.32985 | 1.9882 | 1.753 | 36.4234 | 2 % Ni | 72.2443 | 114.0562 | 103.4183 | 96.5729 | 80.0954 | 17.7427
1 % Co | Batch2-008 | ZW8 | 20.5086 | 2.3498 | 1.4822 | 390.382 | 0.5 % Cu | Batch2-018 | ZW18 | 0.55639 | 2.379 | 1.9131 | 91.7332 | 1 % Co | 142.5142 | 390.382 | 94.7531 | 209.2165 | 192.739 | 129.5788
1 % Co | Batch2-009 | ZW9 | 10.5222 | 2.2854 | 1.7134 | 94.7531 | 1 % Cu | Batch2-004 | ZW4 | 0.072398 | 2.5024 | 3.6624 | 96.5727 | 2 % Co | 274.5861 | 25.5447 | 45.5459 | 115.2256 | 98.7481 | 112.9804
1 % Ni | Batch2-010 | ZW10 | 0.50241 | 7.5095 | 1.4002 | 60.7296 | 1 % Cu | Batch2-005 | ZW5 | 0.043 | 2.281 | 2.0115 | 96.5111
1 % Ni | Batch2-011 | ZW11 | 1.703 | 26.7213 | 3.0597 | 218.5071 | 1 % Cu | Batch2-006 | ZW6 | 0.12731 | 2.1024 | 4.1986 | 160.8538 |  | [Cu] ppb |  |  | Average | Average - H2O | SD
1 % Ni | Batch2-012 | ZW12 | 0.67263 | 7.7733 | 1.4296 | 104.8963 | 2 % Cu | Batch2-019 | ZW19 | 0.67935 | 2.402 | 2.7862 | 69.7774 | UP H2O | 2.4187 | 1.9377 | 1.8503 | 2.0689
Vis | Batch2-013 | ZW13 | 0.069709 | 1.9317 | 3.4659 | 8.0713 | 2 % Cu | Batch2-020 | ZW20 | 0.46612 | 2.812 | 4.7372 | 96.7461 | 0.5 % Cu | 1.7055 | 1.753 | 1.9131 | 1.7905 | -0.27843 | 0.08881
Vis | Batch2-014 | ZW14 | 0.25602 | 2.2595 | 1.7413 | 27.0445 | 2 % Cu | Batch2-021 | ZW21 | 0.68288 | 2.4768 | 2.7783 | 96.4115 | 1 % Cu | 3.6624 | 2.0115 | 4.1986 | 3.2908 | 1.2219 | 0.93074
Vis | Batch2-015 | ZW15 | 0.62803 | 2.5345 | 1.6739 | 74.2075 | 1 % Ni | Batch2-010 | ZW10 | 0.50241 | 7.5095 | 1.4002 | 60.7296 | 2 % Cu | 2.7862 | 4.7372 | 2.7783 | 3.4339 | 1.365 | 0.92156
0.5 % Cu | Batch2-016 | ZW16 | 0.7021 | 2.6234 | 1.7055 | 67.3111 | 1 % Ni | Batch2-011 | ZW11 | 1.703 | 26.7213 | 3.0597 | 218.5071
0.5 % Cu | Batch2-017 | ZW17 | 0.32985 | 1.9882 | 1.753 | 36.4234 | 1 % Ni | Batch2-012 | ZW12 | 0.67263 | 7.7733 | 1.4296 | 104.8963 |  | [Ni] ppb |  |  | Average | Average - H2O | SD
0.5 % Cu | Batch2-018 | ZW18 | 0.55639 | 2.379 | 1.9131 | 91.7332 | 2 % Ni | Batch2-025 | ZW25 | 2.1482 | 3.9964 | 1.4839 | 72.2443 | UP H2O | 10.1221 | 2.7078 | 3.8695 | 5.5665
2 % Cu | Batch2-019 | ZW19 | 0.67935 | 2.402 | 2.7862 | 69.7774 | 2 % Ni | Batch2-026 | ZW26 | 1.4864 | 7.3485 | 1.3481 | 114.0562 | 1 % Ni | 7.5095 | 26.7213 | 7.7733 | 14.0014 | 8.4349 | 8.995
2 % Cu | Batch2-020 | ZW20 | 0.46612 | 2.812 | 4.7372 | 96.7461 | 2 % Ni | Batch2-027 | ZW27 | 0.51287 | 4.6412 | 1.9319 | 103.4183 | 2 % Ni | 3.9964 | 7.3485 | 4.6412 | 5.3287 | 5.3 | 1.4523
2 % Cu | Batch2-021 | ZW21 | 0.68288 | 2.4768 | 2.7783 | 96.4115 | 1 % Co | Batch2-007 | ZW7 | 10.7713 | 2.0291 | 1.3352 | 142.5142
2 % Co | Batch2-022 | ZW22 | 32.7895 | 2.5127 | 3.8853 | 274.5861 | 1 % Co | Batch2-008 | ZW8 | 20.5086 | 2.3498 | 1.4822 | 390.382 |  | [Co] ppb |  |  | Average | Average - H2O | SD
2 % Co | Batch2-023 | ZW23 | 4.4824 | 1.8876 | 1.0255 | 25.5447 | 1 % Co | Batch2-009 | ZW9 | 10.5222 | 2.2854 | 1.7134 | 94.7531 | UP H2O | 0.064307 | 0.021306 | 0.027628 | 0.037747
2 % Co | Batch2-024 | ZW24 | 11.7414 | 2.1463 | 0.91831 | 45.5459 | 2 % Co | Batch2-022 | ZW22 | 32.7895 | 2.5127 | 3.8853 | 274.5861 | 1 % Co | 10.7713 | 20.5086 | 10.5222 | 13.934 | 13.8963 | 4.6501
2 % Ni | Batch2-025 | ZW25 | 2.1482 | 3.9964 | 1.4839 | 72.2443 | 2 % Co | Batch2-023 | ZW23 | 4.4824 | 1.8876 | 1.0255 | 25.5447 | 2 % Co | 32.7895 | 4.4824 | 11.7414 | 16.3378 | 16.3 | 12.0047
2 % Ni | Batch2-026 | ZW26 | 1.4864 | 7.3485 | 1.3481 | 114.0562 | 2 % Co | Batch2-024 | ZW24 | 11.7414 | 2.1463 | 0.91831 | 45.5459
2 % Ni | Batch2-027 | ZW27 | 0.51287 | 4.6412 | 1.9319 | 103.4183
ZnO Vis | Batch2-028 | ZW28 | 0.16555 | 2.0093 | 0.97282 | 50.5524 | ZnO Vis | Batch2-028 | ZW28 | 0.16555 | 2.0093 | 0.97282 | 50.5524
ZnO Vis | Batch2-029 | ZW29 | 0.28433 | 2.8363 | 1.2285 | 95.7909 | ZnO Vis | Batch2-029 | ZW29 | 0.28433 | 2.8363 | 1.2285 | 95.7909 |  | [Zn] ppb |  |  | Average | Average - H2O | SD
ZnO Vis | Batch2-030 | ZW30 | 0.7032 | 4.6558 | 1.3155 | 1281.8726 | ZnO Vis | Batch2-030 | ZW30 | 0.7032 | 4.6558 | 1.3155 | 1281.8726 | UP H2O | 37.0504 | 3.9958 | 8.3863 | 16.4775
1% Co Vis | Batch2-031 | ZW31 | 6.8304 | 2.1454 | 1.8467 | 111.4942 | 1% Co Vis | Batch2-031 | ZW31 | 6.8304 | 2.1454 | 1.8467 | 111.4942 | ZnO Vis | 50.5524 | 95.7909 |  | 73.1716 | 56.6941 | 22.6192
1% Co Vis | Batch2-032 | ZW32 | 3.7973 | 2.4614 | 1.0856 | 41.9155 | 1% Co Vis | Batch2-032 | ZW32 | 3.7973 | 2.4614 | 1.0856 | 41.9155 | 1% Co Vis | 111.4942 | 41.9155 | 41.4677 | 64.9591 | 48.4816 | 32.9058
1% Co Vis | Batch2-033 | ZW33 | 3.423 | 2.4513 | 1.2058 | 41.4677 | 1% Co Vis | Batch2-033 | ZW33 | 3.423 | 2.4513 | 1.2058 | 41.4677
[15 empty] | [Co] ppb |  |  | Average | Average - H2O | SD
[14 empty] | UP H2O | 0.064307 | 0.021306 | 0.027628 | 0.037747
[14 empty] | ZnO Vis | 0.16555 | 0.28433 | 0.7032 | 0.38436 | 0.34661 | 0.23061
[14 empty] | 1% Co Vis | 6.8304 | 3.7973 | 3.423 | 4.6836 | 4.6458 | 1.5257

## Sheet2
|  | Co59(MR) | Ni60(MR) | Cu63(MR) | Zn66(MR) | In115(MR) | Sn118(MR)
ACIDWASH-062 | %RSD | 29.29 | 10.68 | 4.19 | 2.2 | 1.56 | 30.58 | Analysis procedure
STDS-001-std0 | %RSD | 6.24 | 5.17 | 5.63 | 2.56 | 2.83 | 14.21 | Samples diluted 20-fold with In spiked (at 5ppb) 3% HNO3.
STDS-002 | %RSD | 1.59 | 4.97 | 0.78 | 2.15 | 0.95 | 10 | Samples analysed on a Thermo Scientific ELEMENT XR ICP-MS.
STDS-003 | %RSD | 2.89 | 0.87 | 1.95 | 0.68 | 3.2 | 9.32 | Co, Ni, Cu, Zn and In (+Sn) analysed in Medium Resolution.
STDS-004 | %RSD | 3.57 | 3.41 | 3.79 | 2.2 | 3.92 | 14.14 | Raw intensities blank and internally corrected.
STDS-005 | %RSD | 1.89 | 1.55 | 0.84 | 1.64 | 1.21 | 5.12 | Element intensities calibrated using 6 synthetic standards derived from an Inorganic Ventures, Inc., mixed metal stock standard.
STDS-006 | %RSD | 1.32 | 1.68 | 2.12 | 1.63 | 1.67 | 4.68 | Calibrated concentrations back-corrected for dilution.
STDS-007 | %RSD | 2.07 | 2.51 | 2.05 | 1.89 | 3.05 | 22.39
STDS-008 | %RSD | 0.38 | 1.76 | 1.09 | 1.51 | 2.2 | 11.41
STDS-009 | %RSD | 1.78 | 2.09 | 2.21 | 1.58 | 2.55 | 20.6
STDS-010 | %RSD | 0.85 | 1.03 | 0.75 | 1.01 | 1.13 | 7.49
ACIDWASH-063 | %RSD | 31 | 1.73 | 3.7 | 1.17 | 1.34 | 18.95
ACIDWASH-064 | %RSD | 34.34 | 4.85 | 6.48 | 1.75 | 1.48 | 14.15
Batch1-001 | %RSD | 9.6 | 3.92 | 0.77 | 2.41 | 2.02 | 14.52
Batch1-002 | %RSD | 17.13 | 5.27 | 5.94 | 8.57 | 5.72 | 7.08
Batch1-003 | %RSD | 20.62 | 2.47 | 2.21 | 2.47 | 0.85 | 9.55
Batch1-004 | %RSD | 7.02 | 4.83 | 1.71 | 1.21 | 1.19 | 13.23
Batch1-005 | %RSD | 21.89 | 5.23 | 4.11 | 2.69 | 2.99 | 21.1
Batch1-006 | %RSD | 4.52 | 6.61 | 3.05 | 1.58 | 1.98 | 6.37
Batch1-007 | %RSD | 18.1 | 5.49 | 3.98 | 1.1 | 0.88 | 6.71
Batch1-008 | %RSD | 10.06 | 2.44 | 1.98 | 0.11 | 1.73 | 11.41
Batch1-009 | %RSD | 19.3 | 2.63 | 3.61 | 3.21 | 1.61 | 7.88
Batch1-010 | %RSD | 21.76 | 5.71 | 3.24 | 1.19 | 0.33 | 9.3
Batch1-011 | %RSD | 15.33 | 8.91 | 2.83 | 0.68 | 2.26 | 19.88
Batch1-012 | %RSD | 5.87 | 17.52 | 4.82 | 0.21 | 0.78 | 5.4
Batch1-013 | %RSD | 21.84 | 3.68 | 2.95 | 0.16 | 1.7 | 9.82
Batch1-014 | %RSD | 2.42 | 1.6 | 2.06 | 2.25 | 2.9 | 9.58
Batch1-015 | %RSD | 10.62 | 3.8 | 5.14 | 2.49 | 4.36 | 48.73
Batch1-016 | %RSD | 17.69 | 1.67 | 3.12 | 0.85 | 1.75 | 12.7
Batch1-017 | %RSD | 12.82 | 3.85 | 2.59 | 1.36 | 2.18 | 8.73
Batch1-018 | %RSD | 9.07 | 0.36 | 2.39 | 1.83 | 1.15 | 16.2
ACIDWASH-065 | %RSD | 22.79 | 3.7 | 3.98 | 0.86 | 0.5 | 16.64
ACIDWASH-066 | %RSD | 23.24 | 3.01 | 3.19 | 3.12 | 2.06 | 11.22
Batch2-001 | %RSD | 1.95 | 1.6 | 0.33 | 1.28 | 1.41 | 4.5
Batch2-002 | %RSD | 9.82 | 2.79 | 0.79 | 1.92 | 0.91 | 16.44
Batch2-003 | %RSD | 8.89 | 8.13 | 2.79 | 5.86 | 1.68 | 6.12
Batch2-004 | %RSD | 7.67 | 3.63 | 0.62 | 1.28 | 0.72 | 19.98
Batch2-005 | %RSD | 8.85 | 1.39 | 1.03 | 1.32 | 2.86 | 15.33
Batch2-006 | %RSD | 4.37 | 3 | 3.41 | 2.99 | 3.15 | 12.03
Batch2-007 | %RSD | 2.73 | 4.23 | 6 | 4.48 | 3.91 | 7.6
Batch2-008 | %RSD | 1.62 | 2.27 | 3.85 | 1.06 | 0.87 | 14.21
Batch2-009 | %RSD | 2.27 | 1.03 | 3.65 | 1.97 | 0.4 | 9.58
Batch2-010 | %RSD | 2.05 | 0.65 | 4.03 | 2.44 | 1.67 | 15.58
Batch2-011 | %RSD | 2.29 | 1.3 | 4.5 | 3.3 | 2.02 | 7.72
Batch2-012 | %RSD | 2.58 | 1.07 | 3.08 | 1.52 | 2.32 | 13.32
Batch2-013 | %RSD | 9.26 | 4.85 | 3.06 | 3.37 | 5.17 | 20.95
Batch2-014 | %RSD | 6.26 | 1.44 | 1.77 | 5.09 | 2.36 | 12.56
Batch2-015 | %RSD | 2.78 | 1.28 | 2.77 | 0.58 | 1.41 | 22.98
Batch2-016 | %RSD | 3.58 | 1.43 | 4.81 | 1.95 | 3.29 | 24.54
Batch2-017 | %RSD | 1.41 | 2.72 | 1.51 | 2.3 | 2.8 | 15.63
Batch2-018 | %RSD | 2.63 | 4.58 | 1.74 | 1.8 | 0.6 | 15.12
Batch2-019 | %RSD | 4.43 | 6.02 | 4.04 | 1.4 | 0.75 | 4.29
Batch2-020 | %RSD | 10 | 1.74 | 2.57 | 1.68 | 2.3 | 20.28
Batch2-021 | %RSD | 3.53 | 4.71 | 1.9 | 3.4 | 3.92 | 15.57
Batch2-022 | %RSD | 0.91 | 3.17 | 2.48 | 2.09 | 1.97 | 17.88
Batch2-023 | %RSD | 1.58 | 1.43 | 2.02 | 2.74 | 2.3 | 14.92
Batch2-024 | %RSD | 2 | 6.98 | 2.86 | 1.56 | 2.25 | 14.57
Batch2-025 | %RSD | 0.92 | 5.22 | 2.74 | 5.32 | 5.47 | 12.36
Batch2-026 | %RSD | 2.26 | 2.38 | 6.4 | 2.65 | 3.2 | 14.83
Batch2-027 | %RSD | 6 | 1.79 | 2.38 | 2.15 | 2.09 | 19.89
Batch2-028 | %RSD | 7.81 | 2.68 | 2.62 | 1.73 | 1.46 | 10.73
Batch2-029 | %RSD | 4.73 | 4.52 | 3.66 | 2.82 | 1.79 | 8.57
Batch2-030 | %RSD | 1.67 | 2.72 | 3.26 | 1.4 | 2.09 | 7.63
Batch2-031 | %RSD | 1.27 | 3.56 | 3.14 | 1.95 | 1.55 | 5.52
Batch2-032 | %RSD | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 3.59 | 1.33 | 7.67
Batch2-033 | %RSD | 3.14 | 1.96 | 1.4 | 1.84 | 3.28 | 20.1
STDrep-067 | %RSD | 23.22 | 5.65 | 10.48 | 1.4 | 0.13 | 12.72
STDrep-068 | %RSD | 1.95 | 1.38 | 3.8 | 2.45 | 1.53 | 14.17
STDrep-069 | %RSD | 1.67 | 1.69 | 1.44 | 0.9 | 0.89 | 15.02
STDrep-070 | %RSD | 1.15 | 2.62 | 0.4 | 0.79 | 1.01 | 7.39
STDrep-071 | %RSD | 2.21 | 3.56 | 1.57 | 3.86 | 2.03 | 9.99
STDrep-072 | %RSD | 1.95 | 2.15 | 2.61 | 0.97 | 1.95 | 15.52
STDrep-073 | %RSD | 3.69 | 3.32 | 3.94 | 3.33 | 3.26 | 3.5
STDrep-074 | %RSD | 0.64 | 1.19 | 1.68 | 0.82 | 1.63 | 8.41
STDrep-075 | %RSD | 4.17 | 4.4 | 4.46 | 4.31 | 5.33 | 18.67
STDrep-076 | %RSD | 0.66 | 0.77 | 0.82 | 1.19 | 1.78 | 16.15
ENDWASH | %RSD | 1.56 | 7.21 | 2.92 | 0.66 | 1.87 | 3.72
Flags: S=Amplifier Skipped D=Intensity Defocussed O=Overflow