## CGA Calibration
conc (ug/mL) | Area |  |  |  | Average | std dev | RF
500 | 25134.1 | 25134.1 |  |  | 25134.1 | 0 | 0.019893
250 | 12151.9 | 12200.1 |  |  | 12176 | 34.0825 | 0.020532
125 | 6128.3 | 6040.2 |  |  | 6084.25 | 62.2961 | 0.020545 | [8 empty] | xi-meanx | (xi - mean x)^2
62.5 | 2707.8 | 2688.9 |  |  | 2698.35 | 13.3643 | 0.023162 | [6 empty] | standard error in slope sb | 0.67029 | 309.375 | 95712.8906
15.625 | 254.9 | 250.7 |  |  | 252.8 | 2.9698 | 0.061808 | [6 empty] | b | 49.7906 | 59.375 | 3525.3906
[14 empty] | 1/m | 0.5 | -65.625 | 4306.6406
[14 empty] | 1/n | 0.2 | -128.125 | 16416.0156
[14 empty] | mean y | 9269.1 | -175 | 30625
[14 empty] | mean x | 190.625
[14 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
[14 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
[14 empty] | sy,x / b | 7.76
49.7906
[9 empty] | STEYX | 132.0381
[9 empty] | SLOPE | 49.7906
[9 empty] | LOD | 8.7512
[9 empty] | LOQ | 26.5187 | UG |  | ug/mL
repeat | [8 empty] | Slope | 49.7906 | 0 | Constant
1000 | [8 empty] | Standard Error in slope | 0.67029 | #N/A | Error value in constant
750 | [8 empty] | Rsquared | 0.99928 | 386.3762 | Standard error in y estimate
500 | [8 empty] | F Statistic | 5517.8695 | 4 | Degrees of Freedom
250 | [8 empty] | Regression sum of squares | 823743911.088 | 597146.347 | Residual sum of squares
125
62.5
31.25
15.625
7.8125
20ul injection volume
500 ug/ml
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
3 | 23.504 | 52.3 | 4.2 | 0.1899 | 70.447 | 0.998
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
2 | 23.73 | 25134.1 | 1209.7 | 0.3224 | 98.036 | 0.734
250ug/ml
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
2 | 23.826 | 12151.9 | 595 | 0.3163 | 97.505 | 0.853
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
2 | 23.824 | 12200.1 | 591.3 | 0.3187 | 97.471 | 0.849
125 ug/ml
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
2 | 24.012 | 6128.3 | 293.2 | 0.3238 | 97.314 | 0.917
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
3 | 23.927 | 6040.2 | 293.1 | 0.3204 | 97.115 | 0.919
62.5ug/ml
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
3 | 24.048 | 2707.8 | 130.8 | 0.3215 | 87.724 | 0.957
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
3 | 24.091 | 2688.9 | 129.5 | 0.3202 | 87.498 | 0.954
15.6 ug/ml
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
3 | 24.16 | 254.9 | 12.4 | 0.3202 | 55.877 | 0.99
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
3 | 24.167 | 250.7 | 12.1 | 0.3209 | 55.452 | 0.98

## 1_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | 5 |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
10 | 12.906 | 1024.5 | 17.1 | 0.8744 | 16.457 | 1.023 | 3 |  |  |  |  | b | 49.7906
13 | 23.81 | 1335.6 | 53 | 0.3743 | 21.453 | 0.728 | 4 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
14 | 26.307 | 1377.3 | 60.2 | 0.2653 | 16.519 | 0.986 | [5 empty] | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
10 | 12.479 | 986.2 | 16.5 | 0.8835 | 16.619 | 0.951 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
13 | 23.619 | 1392.6 | 53.1 | 0.3861 | 23.468 | 0.734 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
14 | 26.099 | 1371.8 | 59.6 | 0.2637 | 17.183 | 0.983 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
1208.55 | 1353.7 | 986.2 | 24.2727 | 27.1879 | 19.807 |  |  | 0.025486 | 0.028547 | 0.020797
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real erro (ug/ml) | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -8060.55 | 64972466.3025 | 7.2549 | 7.6176 | 0.0076176
[6 empty] | 4CGA | -7915.4 | 62653557.16 | 7.229 | 7.5905 | 0.0075905
[6 empty] | 5CGA | -8282.9 | 68606432.41 | 7.2951 | 7.6599 | 0.0076599
CAFF
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
26 | 20.686 | 4653.8 | 321.5 | 0.2229 | 7.809 | 1.672 | [5 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | 1/n | 0.16667
25 | 20.73 | 4648 | 321.9 | 0.2225 | 7.834 | 1.673 | [5 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
PEAK AREA | REAL CONCENTRATION mg/ml | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | [7 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
4650.9 | 0.34003 | 1733.5333 | 3005137.8178 | 0.0036688 | [7 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 2_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
14 | 12.028 | 2894.6 | 47.4 | 0.9184 | 11.997 | 0.91 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
20 | 23.438 | 4277.8 | 162.6 | 0.389 | 17.73 | 0.737 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
22 | 25.909 | 3449.7 | 177.2 | 0.2767 | 13.142 | 0.896 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
13 | 12.011 | 2871.8 | 47.3 | 0.9229 | 12.214 | 0.912 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
19 | 23.414 | 4265.6 | 162 | 0.3891 | 18.142 | 0.744 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
21 | 25.89 | 3469.1 | 177.4 | 0.2781 | 13.59 | 0.889 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
4271.7 | 3459.4 | 2883.2 | 85.7934 | 69.479 | 57.9066 |  |  | 0.090083 | 0.072953 | 0.060802
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -4997.4 | 24974006.76 | 6.7957 | 7.1354 | 0.0071354
[6 empty] | 4CGA | -5809.7 | 33752614.09 | 6.8991 | 7.244 | 0.007244
[6 empty] | 5CGA | -6385.9 | 40779718.81 | 6.9807 | 7.3298 | 0.0073298
CAFF
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
26 | 20.686 | 4653.8 | 321.5 | 0.2229 | 7.809 | 1.672 | [5 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | 1/n | 0.16667
25 | 20.73 | 4648 | 321.9 | 0.2225 | 7.834 | 1.673 | [5 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
PEAK AREA | REAL CONCENTRATION mg/ml | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | [7 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
4650.9 | 0.34003 | 1733.5333 | 3005137.8178 | 0.0036688 | [7 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 3_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
11 | 12.281 | 1689 | 28.5 | 0.9061 | 15.343 | 0.919 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
15 | 23.486 | 2432.8 | 92.8 | 0.386 | 22.099 | 0.74 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
16 | 25.962 | 1982.3 | 105.7 | 0.2687 | 16.524 | 0.957 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
11 | 12.312 | 1688.5 | 28.4 | 0.9074 | 15.263 | 0.912 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
15 | 23.524 | 2434.5 | 93 | 0.3876 | 22.007 | 0.738 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
16 | 25.999 | 1984.9 | 106.2 | 0.266 | 16.464 | 0.959 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
2433.65 | 1983.6 | 1688.75 | 48.8777 | 39.8389 | 33.9171 |  |  | 0.051322 | 0.041831 | 0.035613
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -6835.45 | 46723376.7025 | 7.0491 | 7.4015 | 0.0074015
[6 empty] | 4CGA | -7285.5 | 53078510.25 | 7.1214 | 7.4775 | 0.0074775
[6 empty] | 5CGA | -7580.35 | 57461706.1225 | 7.1709 | 7.5294 | 0.0075294
CAFF
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
26 | 20.686 | 4653.8 | 321.5 | 0.2229 | 7.809 | 1.672 | [5 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | 1/n | 0.16667
25 | 20.73 | 4648 | 321.9 | 0.2225 | 7.834 | 1.673 | [5 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
PEAK AREA | REAL CONCENTRATION mg/ml | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | [7 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
4650.9 | 0.34003 | 1733.5333 | 3005137.8178 | 0.0036688 | [7 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 4_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
12 | 12.363 | 1696.5 | 28.5 | 0.9191 | 14.62 | 0.91 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
16 | 23.585 | 2496.3 | 95.6 | 0.3847 | 21.512 | 0.744 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
17 | 26.069 | 2040.3 | 107.3 | 0.2668 | 15.914 | 0.962 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
12 | 12.339 | 1685.5 | 28.3 | 0.9077 | 14.392 | 0.907 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
16 | 23.61 | 2497 | 95.5 | 0.387 | 21.321 | 0.744 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
17 | 26.087 | 2045.9 | 108.3 | 0.2656 | 15.815 | 0.959 | [5 empty] | 0 | 0
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | [5 empty] | sy,x / b | 7.76
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
2090.9 | 2268.65 | 1696.5 | 41.9939 | 45.5639 | 34.0727 |  | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
[8 empty] | 0.044094 | 0.047842 | 0.035776
[6 empty] | 3CGA | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 4CGA | -7178.2 | 51526555.24 | 7.1038 | 7.459 | 0.007459
[6 empty] | 5CGA | -7000.45 | 49006300.2025 | 7.0751 | 7.4289 | 0.0074289
[7 empty] | -7572.6 | 57344270.76 | 7.1696 | 7.528 | 0.007528
CAFF
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry
26 | 20.686 | 4653.8 | 321.5 | 0.2229 | 7.809 | 1.672 | [5 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | 1/m | 0.5
25 | 20.73 | 4648 | 321.9 | 0.2225 | 7.834 | 1.673 | [5 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
PEAK AREA | REAL CONCENTRATION mg/ml | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | [7 empty] | mean x | 0.2125
4650.9 | 0.34003 | 1733.5333 | 3005137.8178 | 0.0036688 | [7 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 5_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
14 | 12.425 | 1104 | 18.5 | 0.8799 | 10.149 | 0.912 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
19 | 23.704 | 1831.6 | 71.9 | 0.3772 | 16.838 | 0.766 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
20 | 26.168 | 1635.4 | 80.9 | 0.273 | 13.194 | 0.918 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
15 | 12.391 | 1089.6 | 18.3 | 0.9007 | 9.935 | 0.9 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
20 | 23.652 | 1827.4 | 71.4 | 0.3786 | 16.662 | 0.764 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
21 | 26.117 | 1623.9 | 80.4 | 0.2746 | 12.983 | 0.925 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
1829.5 | 1629.65 | 1096.8 | 36.7439 | 32.7301 | 22.0283 |  |  | 0.038581 | 0.034367 | 0.02313
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -7439.6 | 55347648.16 | 7.1471 | 7.5044 | 0.0075044
[6 empty] | 4CGA | -7639.45 | 58361196.3025 | 7.181 | 7.54 | 0.00754
[6 empty] | 5CGA | -8172.3 | 66786487.29 | 7.275 | 7.6388 | 0.0076388
CAFF
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
26 | 20.686 | 4653.8 | 321.5 | 0.2229 | 7.809 | 1.672 | [5 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | 1/n | 0.16667
25 | 20.73 | 4648 | 321.9 | 0.2225 | 7.834 | 1.673 | [5 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
PEAK AREA | REAL CONCENTRATION mg/ml | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | [7 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
4650.9 | 0.34003 | 1733.5333 | 3005137.8178 | 0.0036688 | [7 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 6_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
10 | 12.385 | 2029.7 | 34.2 | 0.8882 | 16.74 | 0.911 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
14 | 23.721 | 2754.5 | 103 | 0.392 | 22.718 | 0.73 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
15 | 26.186 | 2349.8 | 118.3 | 0.2674 | 16.847 | 0.95 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
8 | 12.441 | 2033.2 | 33.8 | 0.9275 | 16.458 | 0.895 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
12 | 23.793 | 2743.8 | 103.7 | 0.3885 | 22.209 | 0.728 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
13 | 26.233 | 2330.1 | 119.7 | 0.2638 | 16.423 | 0.951 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
2749.15 | 2339.95 | 2031.45 | 55.2143 | 46.9959 | 40.7999 |  |  | 0.057975 | 0.049346 | 0.04284
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error (ug/ml) | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -6519.95 | 42509748.0025 | 7.0007 | 7.3507 | 0.0073507
[6 empty] | 4CGA | -6929.15 | 48013119.7225 | 7.0638 | 7.417 | 0.007417
[6 empty] | 5CGA | -7237.65 | 52383577.5225 | 7.1135 | 7.4692 | 0.0074692
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 7_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
13 | 12.503 | 2113.6 | 35.2 | 0.9049 | 8.967 | 0.93 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
20 | 23.976 | 3521.2 | 137.6 | 0.3805 | 14.94 | 0.776 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
22 | 26.431 | 2942.3 | 140.5 | 0.2753 | 10.594 | 0.891 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
15 | 12.194 | 2190.8 | 35.2 | 0.9419 | 8.888 | 0.895 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
21 | 23.786 | 3461 | 132 | 0.388 | 14.042 | 0.751 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
23 | 26.267 | 2862.8 | 137.1 | 0.2749 | 9.866 | 0.897 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
3491.1 | 2902.55 | 2152.2 | 70.1157 | 58.2952 | 43.2251 |  |  | 0.073621 | 0.06121 | 0.045386
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -5778 | 33385284 | 6.8948 | 7.2395 | 0.0072395
[6 empty] | 4CGA | -6366.55 | 40532958.9025 | 6.9779 | 7.3268 | 0.0073268
[6 empty] | 5CGA | -7116.9 | 50650265.61 | 7.0939 | 7.4485 | 0.0074485
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 8_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
10 | 12.642 | 1043.9 | 17.1 | 0.9242 | 16.464 | 0.952 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
14 | 23.889 | 1452.4 | 55.9 | 0.3811 | 22.906 | 0.747 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
15 | 26.348 | 1336.7 | 62.3 | 0.2604 | 16.536 | 0.99 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
11 | 12.594 | 1027.4 | 17 | 0.8865 | 16.358 | 0.93 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
14 | 23.848 | 1448 | 55.4 | 0.3827 | 23.054 | 0.744 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
15 | 26.304 | 1334.2 | 62.2 | 0.2624 | 16.681 | 0.987 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
1450.2 | 1335.45 | 1035.65 | 29.126 | 26.8213 | 20.8001 |  |  | 0.030582 | 0.028162 | 0.02184
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -7818.9 | 61135197.21 | 7.2121 | 7.5727 | 0.0075727
[6 empty] | 4CGA | -7933.65 | 62942802.3225 | 7.2323 | 7.5939 | 0.0075939
[6 empty] | 5CGA | -8233.45 | 67789698.9025 | 7.2861 | 7.6504 | 0.0076504
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 9_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
10 | 12.471 | 2028.2 | 33.9 | 0.9152 | 16.706 | 0.903 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
14 | 23.829 | 2787 | 105.1 | 0.3894 | 22.955 | 0.729 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
15 | 26.275 | 2442.3 | 119.7 | 0.2673 | 16.833 | 0.95 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
9 | 12.519 | 2060.8 | 34.3 | 0.9152 | 16.958 | 0.911 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
13 | 23.91 | 2812.8 | 106.3 | 0.3866 | 23.146 | 0.727 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
14 | 26.365 | 2466.5 | 119.8 | 0.2688 | 16.972 | 0.954 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
2799.9 | 2454.4 | 2044.5 | 56.2335 | 49.2945 | 41.062 |  |  | 0.059045 | 0.051759 | 0.043115
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -6469.2 | 41850548.64 | 6.9931 | 7.3427 | 0.0073427
[6 empty] | 4CGA | -6814.7 | 46440136.09 | 7.0458 | 7.3981 | 0.0073981
[6 empty] | 5CGA | -7224.6 | 52194845.16 | 7.1114 | 7.467 | 0.007467
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 10_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
12 | 12.429 | 1604 | 26.8 | 0.9175 | 14.746 | 0.894 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
16 | 23.746 | 2359.9 | 90.4 | 0.3846 | 21.696 | 0.748 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
17 | 26.215 | 1959.7 | 102.8 | 0.2685 | 16.399 | 0.947 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
12 | 12.355 | 1584.1 | 26.6 | 0.8863 | 14.859 | 0.885 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
16 | 23.704 | 2356.6 | 89.9 | 0.3859 | 22.106 | 0.748 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
17 | 26.171 | 1893.4 | 102.5 | 0.2647 | 16.383 | 0.955 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
2358.25 | 1926.55 | 1594.05 | 47.3634 | 38.6931 | 32.0151 |  |  | 0.049732 | 0.040628 | 0.033616
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -6910.85 | 47759847.7225 | 7.0609 | 7.414 | 0.007414
[6 empty] | 4CGA | -7342.55 | 53913040.5025 | 7.1309 | 7.4874 | 0.0074874
[6 empty] | 5CGA | -7675.05 | 58906392.5025 | 7.1871 | 7.5465 | 0.0075465
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 11_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
12 | 12.278 | 1194.7 | 20.5 | 0.8713 | 11.052 | 0.865 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
17 | 23.642 | 2004.3 | 77.9 | 0.38 | 18.542 | 0.768 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
18 | 26.113 | 1663.9 | 85.3 | 0.2695 | 13.757 | 0.937 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
11 | 12.231 | 1341.7 | 21.8 | 0.9227 | 11.591 | 0.93 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
16 | 23.668 | 2028.7 | 77.6 | 0.387 | 17.527 | 0.764 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
17 | 26.172 | 1684.3 | 85.6 | 0.2707 | 12.976 | 0.938 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
2016.5 | 1674.1 | 1268.2 | 40.4996 | 33.6228 | 25.4707 |  |  | 0.042525 | 0.035304 | 0.026744
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -7252.6 | 52600206.76 | 7.116 | 7.4718 | 0.0074718
[6 empty] | 4CGA | -7595 | 57684025 | 7.1734 | 7.532 | 0.007532
[6 empty] | 5CGA | -8000.9 | 64014400.81 | 7.2442 | 7.6064 | 0.0076064
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 12_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
12 | 12.212 | 1857.2 | 29.4 | 0.9436 | 15.521 | 1.083 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
16 | 23.685 | 2528.8 | 95.2 | 0.3921 | 21.134 | 0.745 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
17 | 26.162 | 2117 | 109.6 | 0.2674 | 15.816 | 0.946 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
10 | 11.577 | 1872.4 | 29.7 | 0.9245 | 15.835 | 1.022 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
14 | 23.157 | 2484.4 | 90.1 | 0.4075 | 21.01 | 0.736 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
15 | 25.697 | 2017.8 | 104.7 | 0.2714 | 15.44 | 0.967 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
2506.6 | 2067.4 | 1864.8 | 50.3429 | 41.5219 | 37.4529 |  |  | 0.05286 | 0.043598 | 0.039326
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -6762.5 | 45731406.25 | 7.0377 | 7.3896 | 0.0073896
[6 empty] | 4CGA | -7201.7 | 51864482.89 | 7.1076 | 7.463 | 0.007463
[6 empty] | 5CGA | -7404.3 | 54823658.49 | 7.1411 | 7.4982 | 0.0074982
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 13_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
10 | 11.276 | 1776.6 | 28.2 | 0.9387 | 15.683 | 1.012 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
14 | 22.926 | 2400.6 | 85 | 0.4157 | 21.193 | 0.745 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
15 | 25.509 | 1954.9 | 99.2 | 0.2766 | 15.656 | 0.969 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
10 | 11.288 | 1746.5 | 28.6 | 0.8954 | 17.182 | 1.018 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
14 | 22.753 | 2364.3 | 84.2 | 0.4135 | 23.26 | 0.742 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
15 | 25.336 | 1925.8 | 98.1 | 0.2759 | 17.189 | 0.968 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
2382.45 | 1940.35 | 1761.55 | 47.8494 | 38.9702 | 35.3792 |  |  | 0.050242 | 0.040919 | 0.037148
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -6886.65 | 47425948.2225 | 7.0571 | 7.41 | 0.00741
[6 empty] | 4CGA | -7328.75 | 53710576.5625 | 7.1286 | 7.485 | 0.007485
[6 empty] | 5CGA | -7507.55 | 56363307.0025 | 7.1585 | 7.5164 | 0.0075164
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 14_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
10 | 11.598 | 1716 | 27.7 | 0.934 | 17.957 | 1.026 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
14 | 23.004 | 2276.2 | 82.6 | 0.4057 | 23.818 | 0.745 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
15 | 25.539 | 1897.2 | 96.2 | 0.2739 | 17.761 | 0.971 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
11 | 11.69 | 1638 | 27.6 | 0.9055 | 17.256 | 0.894 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
15 | 23.098 | 2265.2 | 84.4 | 0.3972 | 23.864 | 0.746 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
16 | 25.587 | 1889 | 96.8 | 0.2668 | 17.552 | 0.968 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
2270.7 | 1893.1 | 1677 | 45.605 | 38.0213 | 33.6811 |  |  | 0.047885 | 0.039922 | 0.035365
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -6998.4 | 48977602.56 | 7.0748 | 7.4286 | 0.0074286
[6 empty] | 4CGA | -7376 | 54405376 | 7.1364 | 7.4932 | 0.0074932
[6 empty] | 5CGA | -7592.1 | 57639982.41 | 7.1729 | 7.5315 | 0.0075315
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 15_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
12 | 11.724 | 1720.4 | 28 | 0.9173 | 17.387 | 1.08 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
16 | 23.155 | 2309.7 | 86.4 | 0.394 | 23.343 | 0.749 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
17 | 25.647 | 1851.7 | 99.1 | 0.2675 | 17.303 | 0.961 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
11 | 12.872 | 1682.1 | 29.6 | 0.8543 | 17.408 | 1.003 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
15 | 23.403 | 2248.3 | 86.9 | 0.3517 | 20.644 | 0.902 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
17 | 25.983 | 1938.9 | 100.2 | 0.2714 | 18.262 | 0.962 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
2279 | 1895.3 | 1701.25 | 45.7717 | 38.0654 | 34.1681 |  |  | 0.04806 | 0.039969 | 0.035877
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -6990.1 | 48861498.01 | 7.0735 | 7.4272 | 0.0074272
[6 empty] | 4CGA | -7373.8 | 54372926.44 | 7.1361 | 7.4929 | 0.0074929
[6 empty] | 5CGA | -7567.85 | 57272353.6225 | 7.1687 | 7.5272 | 0.0075272
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 16_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
9 | 13.073 | 1236.7 | 22.3 | 0.836 | 19.856 | 1.061 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
13 | 23.461 | 1554 | 59.8 | 0.3379 | 21.069 | 0.936 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
15 | 26.052 | 1705.8 | 68.6 | 0.268 | 19.071 | 0.977 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
9 | 13.158 | 1232.3 | 22.9 | 0.8158 | 19.683 | 1.046 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
13 | 23.5 | 1555.7 | 60 | 0.3377 | 20.99 | 0.94 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
15 | 26.087 | 1643.4 | 68.2 | 0.2651 | 18.599 | 0.975 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
1554.85 | 1674.6 | 1234.5 | 31.2278 | 33.6329 | 24.7939 |  |  | 0.032789 | 0.035315 | 0.026034
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -7714.25 | 59509653.0625 | 7.1939 | 7.5536 | 0.0075536
[6 empty] | 4CGA | -7594.5 | 57676430.25 | 7.1733 | 7.532 | 0.007532
[6 empty] | 5CGA | -8034.6 | 64554797.16 | 7.2502 | 7.6127 | 0.0076127
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 17_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
12 | 12.821 | 3896.8 | 66.8 | 0.8969 | 16.483 | 0.954 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
17 | 23.527 | 5233.8 | 195.2 | 0.3528 | 19.022 | 0.916 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
20 | 26.112 | 4281.3 | 223.3 | 0.275 | 16.918 | 0.914 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
12 | 12.887 | 3907.4 | 67 | 0.9028 | 15.652 | 0.958 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
17 | 23.625 | 5349.8 | 196.7 | 0.3567 | 18.417 | 0.931 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
20 | 26.228 | 4974.2 | 228.4 | 0.284 | 16.936 | 0.902 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
5291.8 | 4627.75 | 3902.1 | 106.2812 | 92.9443 | 78.3703 |  |  | 0.1116 | 0.097592 | 0.082289
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -3977.3 | 15818915.29 | 6.6861 | 7.0204 | 0.0070204
[6 empty] | 4CGA | -4641.35 | 21542129.8225 | 6.7548 | 7.0926 | 0.0070926
[6 empty] | 5CGA | -5367 | 28804689 | 6.841 | 7.183 | 0.007183
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 18_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
11 | 13.336 | 1907.3 | 35.6 | 0.8233 | 15.569 | 1.03 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
15 | 23.778 | 2585.6 | 101.8 | 0.3484 | 18.841 | 0.888 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
17 | 26.343 | 2132 | 116.8 | 0.2769 | 17.403 | 0.944 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
11 | 13.338 | 1906.2 | 35.2 | 0.8269 | 16.88 | 1.027 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
15 | 23.817 | 2584.9 | 101.2 | 0.3463 | 20.444 | 0.89 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
17 | 26.391 | 2182.2 | 114 | 0.2684 | 17.512 | 0.962 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
2585.25 | 2157.1 | 1906.75 | 51.9225 | 43.3235 | 38.2954 |  |  | 0.054519 | 0.04549 | 0.04021
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -6683.85 | 44673850.8225 | 7.0256 | 7.3769 | 0.0073769
[6 empty] | 4CGA | -7112 | 50580544 | 7.0931 | 7.4477 | 0.0074477
[6 empty] | 5CGA | -7362.35 | 54204197.5225 | 7.1341 | 7.4909 | 0.0074909
163.5
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 19_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
9 | 14.491 | 1059.2 | 20.9 | 0.7655 | 15.96 | 1.028 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
13 | 24.409 | 1365.3 | 57 | 0.3241 | 18.13 | 0.914 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
15 | 26.897 | 1243.3 | 63.3 | 0.2589 | 16.1 | 0.979 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
10 | 13.774 | 1031.3 | 19.6 | 0.8082 | 16.003 | 1.027 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
14 | 24.128 | 1367.1 | 55 | 0.3374 | 18.832 | 0.908 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
16 | 26.682 | 1218.3 | 62 | 0.2645 | 16.368 | 0.966 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
1366.2 | 1230.8 | 1045.25 | 27.4389 | 24.7195 | 20.9929 |  |  | 0.028811 | 0.025956 | 0.022043
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -7902.9 | 62455828.41 | 7.2268 | 7.5882 | 0.0075882
[6 empty] | 4CGA | -8038.3 | 64614266.89 | 7.2509 | 7.6134 | 0.0076134
[6 empty] | 5CGA | -8223.85 | 67631708.8225 | 7.2844 | 7.6486 | 0.0076486
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 20_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
14 | 13.244 | 635.8 | 12.4 | 0.7544 | 4.301 | 0.993 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
20 | 23.929 | 1228.6 | 48.4 | 0.3541 | 7.527 | 0.865 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
23 | 26.527 | 1056.3 | 44.9 | 0.3367 | 7.146 | 1.499 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
14 | 13.193 | 631.3 | 12.5 | 0.7324 | 4.422 | 0.978 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
20 | 23.858 | 1224.4 | 47.8 | 0.3567 | 7.766 | 0.865 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
23 | 26.471 | 954.8 | 42.4 | 0.3267 | 6.688 | 1.656 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
1226.5 | 1005.55 | 633.55 | 24.6332 | 20.1956 | 12.7243 |  |  | 0.025865 | 0.021205 | 0.013361
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -8042.6 | 64683414.76 | 7.2516 | 7.6142 | 0.0076142
[6 empty] | 4CGA | -8263.55 | 68286258.6025 | 7.2916 | 7.6562 | 0.0076562
[6 empty] | 5CGA | -8635.55 | 74572723.8025 | 7.3608 | 7.7289 | 0.0077289
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## 5b_jmswe619
CGA
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | isomer |  |  |  |  | standard error in slope sb | 0.67029
12 | 13.15 | 1082.4 | 19.8 | 0.7985 | 11.037 | 0.999 | 5 |  |  |  |  | b | 49.7906
17 | 23.709 | 1645.1 | 65.2 | 0.3499 | 15.157 | 0.907 | 3 |  |  |  |  | 1/m | 0.5
20 | 26.306 | 1442.4 | 68.2 | 0.2812 | 12.839 | 1.062 | 4 |  |  |  |  | 1/n | 0.2
[12 empty] | mean y | 9269.1
# | Time | Area | Height | Width | Area% | Symmetry | [5 empty] | mean x | 190.625
12 | 12.91 | 1040.4 | 19.1 | 0.812 | 10.809 | 1.02 | [5 empty] | sum xi-mean x | 150585.9375
17 | 23.554 | 1629 | 63.3 | 0.3565 | 15.252 | 0.905 | [5 empty] | standard error in regression, s yx | 386.3762
20 | 26.174 | 1422.5 | 67.7 | 0.28 | 12.907 | 1.058 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 7.76
PEAK AREA |  |  | GRAPH CONCENTRATION ug/ml |  |  | DILUTION | MULTIPLIER | REAL CONCENTRATION mg/ml
3CGA | 4CGA | 5CGA | 3CGA | 4CGA | 5CGA | 1 | 1.05 | 3CGA | 4CGA | 5CGA
1637.05 | 1432.45 | 1061.4 | 32.8787 | 28.7695 | 21.3173 |  |  | 0.034523 | 0.030208 | 0.022383
[7 empty] | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | Error in y | Real error | real error mg/ml
[6 empty] | 3CGA | -7632.05 | 58248187.2025 | 7.1797 | 7.5387 | 0.0075387
[6 empty] | 4CGA | -7836.65 | 61413083.2225 | 7.2152 | 7.5759 | 0.0075759
[6 empty] | 5CGA | -8207.7 | 67366339.29 | 7.2814 | 7.6455 | 0.0076455
[12 empty] | standard error in slope sb | 85.1332
[12 empty] | b | 13677.9433
[12 empty] | 1/m | 0.5
[12 empty] | 1/n | 0.16667
[12 empty] | mean y | 2917.3667
[12 empty] | mean x | 0.2125
[12 empty] | sum xi-mean x | 0.19219
[12 empty] | standard error in regression, s yx | 57.9359
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | sy,x / b | 0.0042357

## SUMMARY
|  |  | Concentration mg/mL |  |  |  | Concentration mg/ g SCG |  |  |  | Error mg/mL |  |  |  | Error (mg/g SCG) |  |  |  |  | Minitab number
SWE619 | SCG (g) | H2O (mL) | 3CGA | 4CGA | 5CGA | Total | 3CGA | 4CGA | 5CGA | Total db | 3CGA | 4CGA | 5CGA | Total | 3CGA | 4CGA | 5CGA | Total | mtab number 10/19
1_SWE619 | 5.037 | 127.379 | 0.025486 | 0.028547 | 0.020797 | 0.074831 | 0.64451 | 0.72192 | 0.52594 | 2.3506 | 0.0076176 | 0.0075905 | 0.0076599 | 0.022868 | 0.19264 | 0.19195 | 0.19371 | 0.6204 | 17
2_SWE619 | 5.007 | 50.088 | 0.090083 | 0.072953 | 0.060802 | 0.22384 | 0.90115 | 0.72979 | 0.60824 | 2.8462 | 0.0071354 | 0.007244 | 0.0073298 | 0.021709 | 0.07138 | 0.072466 | 0.073324 | 0.23298 | 8
3_SWE619 | 5.036 | 87.277 | 0.051322 | 0.041831 | 0.035613 | 0.12877 | 0.88944 | 0.72495 | 0.61719 | 2.4726 | 0.0074015 | 0.0074775 | 0.0075294 | 0.022408 | 0.12827 | 0.12959 | 0.13049 | 0.41662 | 2
4_SWE619 | 5.015 | 87.523 | 0.044094 | 0.047842 | 0.035776 | 0.12771 | 0.76953 | 0.83495 | 0.62438 | 2.9484 | 0.007459 | 0.0074289 | 0.007528 | 0.022416 | 0.13018 | 0.12965 | 0.13138 | 0.41968 | 4
6_SWE619 | 5.001 | 49.605 | 0.057975 | 0.049346 | 0.04284 | 0.15016 | 0.57505 | 0.48946 | 0.42493 | 2.1031 | 0.0071354 | 0.007244 | 0.0073298 | 0.021709 | 0.070777 | 0.071854 | 0.072704 | 0.23101 | 18
7_SWE619 | 5.02 | 50.118 | 0.073621 | 0.06121 | 0.045386 | 0.18022 | 0.73501 | 0.6111 | 0.45312 | 2.0469 | 0.0073507 | 0.007417 | 0.0074692 | 0.022237 | 0.073387 | 0.074049 | 0.07457 | 0.23817 | 14
8_SWE619 | 5.037 | 125.05 | 0.030582 | 0.028162 | 0.02184 | 0.080585 | 0.75924 | 0.69917 | 0.54221 | 2.2085 | 0.0072395 | 0.0073268 | 0.0074485 | 0.022015 | 0.17973 | 0.1819 | 0.18492 | 0.58633 | 1
9_SWE619 | 5.045 | 50.542 | 0.059045 | 0.051759 | 0.043115 | 0.15392 | 0.59153 | 0.51854 | 0.43194 | 1.971 | 0.0075727 | 0.0075939 | 0.0076504 | 0.022817 | 0.075865 | 0.076077 | 0.076644 | 0.24522 | 11
10_SWE619 | 5.038 | 88.415 | 0.049732 | 0.040628 | 0.033616 | 0.12398 | 0.87277 | 0.713 | 0.58995 | 3.0644 | 0.0073427 | 0.0073981 | 0.007467 | 0.022208 | 0.12886 | 0.12983 | 0.13104 | 0.41811 | 13
11_SWE619 | 5.004 | 126.124 | 0.042525 | 0.035304 | 0.026744 | 0.10457 | 1.0718 | 0.88982 | 0.67408 | 3.3245 | 0.007414 | 0.0074874 | 0.0075465 | 0.022448 | 0.18687 | 0.18872 | 0.19021 | 0.60697 | 12
12_SWE619 | 5.028 | 88.423 | 0.05286 | 0.043598 | 0.039326 | 0.13578 | 0.9296 | 0.76672 | 0.69158 | 3.0734 | 0.0074718 | 0.007532 | 0.0076064 | 0.02261 | 0.1314 | 0.13246 | 0.13377 | 0.42657 | 7
13_SWE619 | 5.001 | 88.184 | 0.050242 | 0.040919 | 0.037148 | 0.12831 | 0.88593 | 0.72153 | 0.65504 | 3.2688 | 0.0073896 | 0.007463 | 0.0074982 | 0.022351 | 0.1303 | 0.1316 | 0.13222 | 0.42281 | 19
14_SWE619 | 5.041 | 87.527 | 0.047885 | 0.039922 | 0.035365 | 0.12317 | 0.83143 | 0.69317 | 0.61405 | 2.7629 | 0.00741 | 0.007485 | 0.0075164 | 0.022411 | 0.12866 | 0.12996 | 0.13051 | 0.41745 | 5
15_SWE619 | 5.011 | 88.282 | 0.04806 | 0.039969 | 0.035877 | 0.12391 | 0.84671 | 0.70415 | 0.63206 | 2.8599 | 0.0074286 | 0.0074932 | 0.0075315 | 0.022453 | 0.13087 | 0.13201 | 0.13269 | 0.42437 | 16
16_SWE619 | 5.004 | 88.198 | 0.032789 | 0.035315 | 0.026034 | 0.094137 | 0.57793 | 0.62244 | 0.45885 | 1.9999 | 0.0074272 | 0.0074929 | 0.0075272 | 0.022447 | 0.13091 | 0.13207 | 0.13267 | 0.42444 | 6
17_SWE619 | 5.008 | 25.53 | 0.1116 | 0.097592 | 0.082289 | 0.29148 | 0.5689 | 0.49751 | 0.4195 | 1.9648 | 0.0075536 | 0.007532 | 0.0076127 | 0.022698 | 0.038507 | 0.038397 | 0.038809 | 0.12413 | 20
18_SWE619 | 5.007 | 87.847 | 0.054519 | 0.04549 | 0.04021 | 0.14022 | 0.95652 | 0.79811 | 0.70548 | 3.2407 | 0.0070204 | 0.0070926 | 0.007183 | 0.021296 | 0.12317 | 0.12444 | 0.12603 | 0.40083 | 3
19_SWE619 | 5.002 | 150.596 | 0.028811 | 0.025956 | 0.022043 | 0.076809 | 0.86741 | 0.78145 | 0.66364 | 3.0071 | 0.0073769 | 0.0074477 | 0.0074909 | 0.022315 | 0.2221 | 0.22423 | 0.22553 | 0.72076 | 15
20_SWE619 | 5.032 | 88.089 | 0.025865 | 0.021205 | 0.013361 | 0.060431 | 0.45278 | 0.37122 | 0.23389 | 1.3831 | 0.0076142 | 0.0076562 | 0.0077289 | 0.022999 | 0.13329 | 0.13403 | 0.1353 | 0.43193 | 10
5b_SWE619 | 5.024 | 125.681 | 0.034523 | 0.030208 | 0.022383 | 0.087114 | 0.86362 | 0.75569 | 0.55994 | 2.8483 | 0.0075387 | 0.0075759 | 0.0076455 | 0.02276 | 0.18859 | 0.18952 | 0.19126 | 0.61081 | 9
0 | [17 empty] | 0