## Fe2SO4 calibration
[Fe2+] mM | Absorbance |  |  |  | Mean | SD | Mean - blank | Fe(II) mg/mL) | multiplier
1 | 0.178 | 0.174 | 0.18 | 0.182 | 0.1785 | 0.0034157 | 0.05925 | 0.055845
2 | 0.232 | 0.256 | 0.249 | 0.257 | 0.2485 | 0.011561 | 0.12925 | 0.11169
3 | 0.319 | 0.307 | 0.303 | 0.347 | 0.319 | 0.019866 | 0.19975 | 0.16753
5 | 0.417 | 0.437 | 0.449 | 0.438 | 0.43525 | 0.013326 | 0.316 | 0.27923
6 | 0.498 | 0.557 | 0.54 |  | 0.519 | 0.03037 | 0.39975 | 0.33507
8 | 0.548 | 0.542 | 0.507 | 0.508 | 0.545 | 0.021793 | 0.42575 | 0.44676
10 | 0.718 | 0.693 | 0.664 | 0.706 | 0.70567 | 0.0232 | 0.70567 | 0.55845
20 | 0.795 |  | 0.807 | 0.815 | 0.80567 | 0.010066 | 0.80567 | 1.1169
50 | 0.932 | 0.921 | 0.928 | 0.959 | 0.935 | 0.016633 | 0.81575 | 2.7923
100 | 0.975 | 0.959 | 0.997 | 0.928 | 0.96475 | 0.029033 | 0.8455 | 5.5845
Blank | 0.116 | 0.117 | 0.117 | 0.127 | 0.11925 | 0.0051881
Slope | 0.06426 | 0 | Intercept
errpr | 0.0029028 | #N/A | Error in intercept
R-Squared | 0.9879 | 0.044876 | Standard deviation of y
F stat | 490.0588 | 6 | degrees of freedom
Regression sum of squares | 0.98692 | 0.012083 | residual sum of squares
standard error in slope sb | 0.0029028 |  | xi - mean x | (xi - mean x)^2
b | 0.06426 |  | -0.23771 | 0.056508
1/m | 0.25 |  | -0.18371 | 0.033751
1/n | 0.14286 |  | -0.096714 | 0.0093537
mean y | 0.31935 |  | 0.0012857 | 1.6531e-06
mean x | 0.41571 |  | 0.082286 | 0.0067709
sum( xi-mean x)^2 | 0.12533 |  | 0.13229 | 0.0175
standard error in regression, s yx | 0.044876 |  | 0.038 | 0.001444
sy,x / b | 0.045173
Sstd
n-1
Sstd^2*n-1

## JMSWE619
SAMPLE | ABSORBANCE |  |  |  | MEAN ABSORBANCE | SD | MEAN- BLANK | Fe(II)mM | H2O (ml) | H2O (L) | SCG (g) | mmolFE(II)/g SCG | Uconc analyte ± | minitab number | Fe(II) mg/mL | mg Fe(II)/ g SCG db | mtab number 10/19
1_SWE619 | 0.681 | 0.702 | 0.718 | 0.665 | 0.6915 | 0.023274 | 0.57225 | 8.9052 | 127.379 | 0.12738 | 5.037 | 0.24159 | 0.0051975 | 8 | 0.49731 | 13.4918 | 17
2_SWE619 | 0.837 | 0.79 | 0.817 | 0.814 | 0.8145 | 0.019261 | 0.69525 | 10.8193 | 50.088 | 0.050088 | 5.007 | 0.11611 | 0.0029118 | 3 | 0.6042 | 6.4842 | 8
3_SWE619 | 0.779 | 0.803 | 0.743 | 0.724 | 0.76225 | 0.035472 | 0.643 | 10.0062 | 87.277 | 0.087277 | 5.036 | 0.18604 | 0.0044065 | 18 | 0.5588 | 10.3892 | 2
4_SWE619 | 0.803 | 0.752 | 0.772 | 0.755 | 0.7705 | 0.023388 | 0.65125 | 10.1346 | 87.523 | 0.087523 | 5.015 | 0.18975 | 0.0045382 | 4 | 0.56597 | 10.5963 | 4
6_SWE619 | 0.976 | 0.899 | 0.927 | 0.926 | 0.932 | 0.032073 | 0.81275 | 12.6478 | 49.605 | 0.049605 | 5.001 | 0.13459 | 0.0037223 | 16 | 0.70632 | 7.5159 | 18
7_SWE619 | 0.84 | 0.772 | 0.817 | 0.806 | 0.80875 | 0.0283 | 0.6895 | 10.7298 | 50.118 | 0.050118 | 5.02 | 0.11492 | 0.0028653 | 12 | 0.59921 | 6.4177 | 14
8_SWE619 | 0.727 | 0.681 | 0.779 | 0.715 | 0.7255 | 0.040641 | 0.60625 | 9.4343 | 125.05 | 0.12505 | 5.037 | 0.25127 | 0.0056788 | 2 | 0.52686 | 14.032 | 1
9_SWE619 | 0.817 | 0.774 | 0.738 | 0.806 | 0.78375 | 0.035538 | 0.6645 | 10.3408 | 50.542 | 0.050542 | 5.045 | 0.11114 | 0.0026983 | 5 | 0.57748 | 6.2064 | 11
10_SWE619 | 0.736 | 0.722 | 0.803 | 0.747 | 0.752 | 0.035506 | 0.63275 | 9.8467 | 88.415 | 0.088415 | 5.038 | 0.18538 | 0.0043366 | 20 | 0.54989 | 10.3528 | 13
11_SWE619 | 0.724 | 0.679 | 0.751 | 0.767 | 0.73025 | 0.0385 | 0.611 | 9.5082 | 126.124 | 0.12612 | 5.004 | 0.2571 | 0.0058479 | 9 | 0.53099 | 14.3575 | 12
12_SWE619 | 0.785 | 0.729 | 0.745 | 0.747 | 0.7515 | 0.023742 | 0.63225 | 9.8389 | 88.423 | 0.088423 | 5.028 | 0.18562 | 0.012636 | 11 | 0.54945 | 10.3661 | 7
13_SWE619 | 0.8 | 0.754 | 0.803 | 0.817 | 0.7935 | 0.027356 | 0.67425 | 10.4925 | 88.184 | 0.088184 | 5.001 | 0.19848 | 0.0048706 | 10 | 0.58595 | 11.0844 | 19
14_SWE619 | 0.757 | 0.82 | 0.781 | 0.709 | 0.76675 | 0.046435 | 0.6475 | 10.0762 | 87.527 | 0.087527 | 5.041 | 0.18769 | 0.0044694 | 7 | 0.56271 | 10.4815 | 5
15_SWE619 | 0.798 | 0.759 | 0.747 | 0.777 | 0.77025 | 0.022232 | 0.651 | 10.1307 | 88.282 | 0.088282 | 5.011 | 0.19147 | 0.0045781 | 19 | 0.56575 | 10.6927 | 16
16_SWE619 | 0.745 | 0.717 | 0.731 | 0.767 | 0.74 | 0.021323 | 0.62075 | 9.66 | 88.198 | 0.088198 | 5.004 | 0.18265 | 0.0042083 | 15 | 0.53946 | 10.2004 | 6
17_SWE619 | 0.828 | 0.759 | 0.843 | 0.798 | 0.807 | 0.037068 | 0.68775 | 10.7026 | 25.53 | 0.02553 | 5.008 | 0.058532 | 0.0014568 | 1 | 0.59769 | 3.2687 | 20
18_SWE619 | 0.79 | 0.825 | 0.759 | 0.747 | 0.78025 | 0.034903 | 0.661 | 10.2863 | 87.847 | 0.087847 | 5.007 | 0.19361 | 0.0046824 | 6 | 0.57444 | 10.812 | 3
19_SWE619 | 0.691 | 0.669 | 0.665 | 0.704 | 0.68225 | 0.018464 | 0.563 | 8.7613 | 150.596 | 0.1506 | 5.002 | 0.28298 | 0.0060002 | 13 | 0.48927 | 15.8028 | 15
20_SWE619 | 0.831 | 0.831 | 0.8 | 0.814 | 0.819 | 0.014989 | 0.69975 | 10.8893 | 88.089 | 0.088089 | 5.032 | 0.2045 | 0.0051514 | 17 | 0.60812 | 11.4204 | 10
5b_SWE619 | 0.779 | 0.754 | 0.777 | 0.831 | 0.78525 | 0.032541 | 0.666 | 10.3641 | 125.681 | 0.12568 | 5.024 | 0.27814 | 0.0067643 | 14b | 0.57878 | 15.5329 | 9
Average
BLANK | 0.116 | 0.117 | 0.117 | 0.127 | 0.11925 | 0.0051881
|  | yo - mean y | (yo - mean y)^2 | X_SWE619 | Standard deviation in conc | ml in extraction | g in extraction | H2O (L) | Error mmol Fe(II)/ g SCG | t (4 dof) at 95 % | Uconc analyte ±
standard error in slope sb | 0.0029028 | 0.2529 | 0.063961 | 1_SWE619 | 0.069014 | 127.379 | 5.037 | 0.12738 | 0.0018723 | 2.776 | 0.0051975
b | 0.06426 | 0.3759 | 0.1413 | 2_SWE619 | 0.097739 | 50.088 | 5.007 | 0.050088 | 0.0010489 | 2.776 | 0.0029118
1/m | 0.25 | 0.32365 | 0.10475 | 3_SWE619 | 0.085377 | 87.277 | 5.036 | 0.087277 | 0.0015873 | 2.776 | 0.0044065
1/n | 0.14286 | 0.3319 | 0.11016 | 4_SWE619 | 0.087317 | 87.523 | 5.015 | 0.087523 | 0.0016348 | 2.776 | 0.0045382
mean y | 0.31935 | -0.31935 | 0.10198 | 0 | 0.084366 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.776 | #DIV/0!
mean x | 0.41571 | 0.4934 | 0.24345 | 6_SWE619 | 0.12601 | 49.605 | 5.001 | 0.049605 | 0.0013409 | 2.776 | 0.0037223
sum( xi-mean x)^2 | 0.12533 | 0.37015 | 0.13701 | 7_SWE619 | 0.096371 | 50.118 | 5.02 | 0.050118 | 0.0010322 | 2.776 | 0.0028653
standard error in regression, s yx | 0.044876 | 0.2869 | 0.082314 | 8_SWE619 | 0.076809 | 125.05 | 5.037 | 0.12505 | 0.0020457 | 2.776 | 0.0056788
0 | 0 | 0.34515 | 0.11913 | 9_SWE619 | 0.090442 | 50.542 | 5.045 | 0.050542 | 0.00097202 | 2.776 | 0.0026983
sy,x / b | 0.045173 | 0.3134 | 0.098223 | 10_SWE619 | 0.082975 | 88.415 | 5.038 | 0.088415 | 0.0015622 | 2.776 | 0.0043366
|  | 0.29165 | 0.085063 | 11_SWE619 | 0.077909 | 126.124 | 5.004 | 0.12612 | 0.0021066 | 2.776 | 0.0058479
|  | 0.3129 | 0.097909 | 12_SWE619 | 0.24127 | 88.423 | 5.028 | 0.088423 | 0.0045519 | 2.776 | 0.012636
|  | 0.3549 | 0.12596 | 13_SWE619 | 0.09275 | 88.184 | 5.001 | 0.088184 | 0.0017545 | 2.776 | 0.0048706
|  | 0.32815 | 0.10769 | 14_SWE619 | 0.086434 | 87.527 | 5.041 | 0.087527 | 0.00161 | 2.776 | 0.0044694
|  | 0.33165 | 0.10999 | 15_SWE619 | 0.087258 | 88.282 | 5.011 | 0.088282 | 0.0016492 | 2.776 | 0.0045781
|  | 0.3014 | 0.090845 | 16_SWE619 | 0.080174 | 88.198 | 5.004 | 0.088198 | 0.001516 | 2.776 | 0.0042083
|  | 0.3684 | 0.13572 | 17_SWE619 | 0.095955 | 25.53 | 5.008 | 0.02553 | 0.00052477 | 2.776 | 0.0014568
|  | 0.34165 | 0.11673 | 18_SWE619 | 0.089615 | 87.847 | 5.007 | 0.087847 | 0.0016867 | 2.776 | 0.0046824
|  | 0.24365 | 0.059368 | 19_SWE619 | 0.066921 | 150.596 | 5.002 | 0.1506 | 0.0021615 | 2.776 | 0.0060002
|  | 0.3804 | 0.14471 | 20_SWE619 | 0.098812 | 88.089 | 5.032 | 0.088089 | 0.0018557 | 2.776 | 0.0051514
|  | 0.34665 | 0.12017 | 5b_SWE619 | 0.090797 | 125.681 | 5.024 | 0.12568 | 0.0024367 | 2.776 | 0.0067643

## Lit and Summary
Sample ID | mmolFE(II)/g SCG | mg Fe(II)/ g SCG db
1_SWE619 | 0.24159 | 13.4918
2_SWE619 | 0.11611 | 6.4842
3_SWE619 | 0.18604 | 10.3892
4_SWE619 | 0.18975 | 10.5963
5_SWE619 | 0 | 0
6_SWE619 | 0.13459 | 7.5159
7_SWE619 | 0.11492 | 6.4177
8_SWE619 | 0.25127 | 14.032
9_SWE619 | 0.11114 | 6.2064
10_SWE619 | 0.18538 | 10.3528
11_SWE619 | 0.2571 | 14.3575
12_SWE619 | 0.18562 | 10.3661
13_SWE619 | 0.19848 | 11.0844
14_SWE619 | 0.18769 | 10.4815
15_SWE619 | 0.19147 | 10.6927
16_SWE619 | 0.18265 | 10.2004
17_SWE619 | 0.058532 | 3.2687
18_SWE619 | 0.19361 | 10.812
19_SWE619 | 0.28298 | 15.8028
20_SWE619 | 0.2045 | 11.4204
5b_SWE619 | 0.27814 | 15.5329
|  |  | t (min) | T (degrees) | L/S (mL/g SCG) | P (Mpa) | Other data | NOTES
|  |  | 50 | 200 | 15 |  | DPPH, TPC CGA
|  |  | 20 | 120 | 20 |  | DPPH (%), TPC
|  |  | 90 | RT | 40 |  | TPC, CGA | MeOH SLE