## gallic acid calibration
Concentration (mg/mL) |  | Absorbance |  |  |  | Average | Mean-blank | SD
2 |  | 0.761 | 0.87 | 0.828 | 0.786 | 0.81125 | 0.8155 | 0.04794
1.5 |  | 0.638 | 0.649 | 0.649 | 0.657 | 0.718 | 0.6435 | 0.0078049
1 |  | 0.591 | 0.595 | 0.582 | 0.58 | 0.587 | 0.49125 | 0.0071647
0.75 |  | 0.495 | 0.49 | 0.508 | 0.496 | 0.49725 | 0.39075 | 0.0076322
0.5 |  | 0.287 | 0.266 | 0.27 | 0.3 | 0.28075 | 0.17475 | 0.015735
0.25 |  | 0.246 | 0.232 | 0.246 | 0.252 | 0.244 | 0.13725 | 0.0084853
0.1 |  | 0.158 | 0.2 | 0.15 | 0.186 | 0.1735 | 0.07725 | 0.023459
Blank |  | 0.092 | 0.096 | 0.091 | 0.128 | 0.10175 | 0.094 | 0.0028284
Slope | 0.47673 | 0 | Intercept
errpr | 0.041759 | #N/A | Error in intercept
R-Squared | 0.95599 | 0.11911 | Standard deviation of y
F stat | 130.3259 | 6 | degrees of freedom
Regression sum of squares | 1.8488 | 0.085117 | residual sum of squares
standard error in slope sb | 0.47673 | xi - mean x | (xi - mean x)^2
b | 0.47673 | 1.1286 | 1.2737
1/m | 0.25 | 0.62857 | 0.3951
1/n | 0.14286 | 0.12857 | 0.016531
mean y | 0.39004 | -0.12143 | 0.014745
mean x | 0.87143 | -0.37143 | 0.13796
sum( xi-mean x)^2 | 2.8193 | -0.62143 | 0.38617
standard error in regression, s yx | 0.11911 | -0.77143 | 0.5951
sy,x / b | 1
Sstd
n-1
Sstd^2*n-1
STEYX | 0.044875
SLOPE | 0.47673
LOD | 0.31064
LOQ | 0.94133

## sweccd
SAMPLE | ABSORBANCE |  |  |  | MEAN ABSORBANCE | SD | MEAN- BLANK | H2O (ml) | SCG (g) | Slope | mg GAE/mL | mg GAE/ g SCG db | mtab number 10/19
1 | 0.308 | 0.317 | 0.323 | 0.331 | 0.31975 | 0.0097082 | 0.218 | 127.379 | 5.037 | 0.47673 | 0.45729 | 12.4059 | 17
2 | 0.678 | 0.729 | 0.695 | 0.735 | 0.70925 | 0.027281 | 0.6075 | 50.088 | 5.007 | 0.47673 | 1.2743 | 13.6757 | 8
3 | 0.506 | 0.495 | 0.63 | 0.599 | 0.5575 | 0.067174 | 0.45575 | 87.277 | 5.036 | 0.47673 | 0.956 | 17.7741 | 2
4 | 0.645 | 0.639 | 0.649 | 0.573 | 0.6265 | 0.035903 | 0.52475 | 87.523 | 5.015 | 0.47673 | 1.1007 | 20.6086 | 4
6 | 0.61 | 0.603 | 0.546 | 0.535 | 0.5735 | 0.038475 | 0.47175 | 49.605 | 5.001 | 0.47673 | 0.98956 | 10.5299 | 18
7 | 0.695 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 0.674 | 0.014 | 0.57225 | 50.118 | 5.02 | 0.47673 | 1.2004 | 12.8565 | 14
8 | 0.408 | 0.387 | 0.333 | 0.338 | 0.3665 | 0.036865 | 0.26475 | 125.05 | 5.037 | 0.47673 | 0.55535 | 14.7909 | 1
9 | 0.586 | 0.624 | 0.586 | 0.535 | 0.58275 | 0.036527 | 0.481 | 50.542 | 5.045 | 0.47673 | 1.009 | 10.8438 | 11
10 | 0.485 | 0.481 | 0.567 | 0.593 | 0.5315 | 0.057023 | 0.42975 | 88.415 | 5.038 | 0.47673 | 0.90146 | 16.9719 | 13
11 | 0.421 | 0.425 | 0.438 | 0.483 | 0.44175 | 0.028441 | 0.34 | 126.124 | 5.004 | 0.47673 | 0.7132 | 19.2844 | 12
12 | 0.448 | 0.418 | 0.44 | 0.451 | 0.43925 | 0.014908 | 0.3375 | 88.423 | 5.028 | 0.47673 | 0.70795 | 13.3564 | 7
13 | 0.635 | 0.654 | 0.633 | 0.633 | 0.63875 | 0.01021 | 0.537 | 88.184 | 5.001 | 0.47673 | 1.1264 | 21.3085 | 19
14 | 0.413 | 0.414 | 0.413 | 0.438 | 0.4195 | 0.012342 | 0.31775 | 87.527 | 5.041 | 0.47673 | 0.66653 | 12.4153 | 5
15 | 0.511 | 0.485 | 0.486 | 0.486 | 0.492 | 0.012675 | 0.39025 | 88.282 | 5.011 | 0.47673 | 0.81861 | 15.4716 | 16
16 | 0.32 | 0.356 | 0.269 | 0.278 | 0.30575 | 0.040203 | 0.204 | 88.198 | 5.004 | 0.47673 | 0.42792 | 8.0913 | 6
17 | 0.717 | 0.776 | 0.782 | 0.759 | 0.7585 | 0.029331 | 0.65675 | 25.53 | 5.008 | 0.47673 | 1.3776 | 7.5341 | 20
18 | 0.612 | 0.618 | 0.548 | 0.649 | 0.60675 | 0.04239 | 0.505 | 87.847 | 5.007 | 0.47673 | 1.0593 | 19.9382 | 3
19 | 0.273 | 0.279 | 0.259 | 0.265 | 0.269 | 0.0087939 | 0.16725 | 150.596 | 5.002 | 0.47673 | 0.35083 | 11.3313 | 15
20 | 0.473 | 0.5 | 0.461 | 0.47 | 0.476 | 0.016793 | 0.37425 | 88.089 | 5.032 | 0.47673 | 0.78504 | 14.7431 | 10
5b | 0.543 | 0.54 | 0.559 | 0.622 | 0.566 | 0.038254 | 0.46425 | 125.681 | 5.024 | 0.47673 | 0.97383 | 26.1347 | 9
average blank
BLANK | 0.092 | 0.096 | 0.091 | 0.128 | 0.10175 | 0.0028284
sample | [9 empty] | stdev
1 | 0.20625 | 0.21525 | 0.22125 | 0.22925 | 0.10175 | 10.9409 | 11.4183 | 11.7366 | 12.1609 | 0.51499
2 | 0.57625 | 0.62725 | 0.59325 | 0.63325 | 0.10175 | 12.092 | 13.1622 | 12.4487 | 13.2881 | 0.57246
3 | 0.40425 | 0.495 | 0.52825 | 0.49725 | 0.10175 | 14.6959 | 17.995 | 19.2037 | 18.0768 | 1.9445
4 | 0.54325 | 0.53725 | 0.54725 | 0.47125 | 0.10175 | 19.8876 | 19.668 | 20.034 | 17.2518 | 1.3143
6 | 0.50825 | 0.50125 | 0.44425 | 0.43325 | 0.10175 | 10.5749 | 10.4293 | 9.2433 | 9.0144 | 0.80053
7 | 0.59325 | 0.56525 | 0.56525 | 0.56525 | 0.10175 | 12.4239 | 11.8376 | 11.8376 | 11.8376 | 0.29319
8 | 0.30625 | 0.28525 | 0.23125 | 0.23625 | 0.10175 | 15.9485 | 14.8549 | 12.0427 | 12.3031 | 1.9198
9 | 0.48425 | 0.52225 | 0.48425 | 0.43325 | 0.10175 | 10.1764 | 10.9749 | 10.1764 | 9.1046 | 0.76761
10 | 0.38325 | 0.37925 | 0.46525 | 0.49125 | 0.10175 | 14.1085 | 13.9613 | 17.1272 | 18.0843 | 2.0992
11 | 0.31925 | 0.32325 | 0.33625 | 0.38125 | 0.10175 | 16.8789 | 17.0903 | 17.7776 | 20.1568 | 1.5037
12 | 0.34625 | 0.31625 | 0.33825 | 0.34925 | 0.10175 | 12.773 | 11.6663 | 12.4778 | 12.8836 | 0.54995
13 | 0.53325 | 0.55225 | 0.53125 | 0.53125 | 0.10175 | 19.724 | 20.4268 | 19.65 | 19.65 | 0.37766
14 | 0.31125 | 0.31225 | 0.31125 | 0.33625 | 0.10175 | 11.3362 | 11.3726 | 11.3362 | 12.2467 | 0.44953
15 | 0.40925 | 0.38325 | 0.38425 | 0.38425 | 0.10175 | 15.124 | 14.1632 | 14.2002 | 14.2002 | 0.46843
16 | 0.21825 | 0.25425 | 0.16725 | 0.17625 | 0.10175 | 8.0691 | 9.4001 | 6.1836 | 6.5163 | 1.4864
17 | 0.61525 | 0.67425 | 0.68025 | 0.65725 | 0.10175 | 6.5791 | 7.2101 | 7.2742 | 7.0283 | 0.31365
18 | 0.51025 | 0.51625 | 0.44625 | 0.54725 | 0.10175 | 18.7786 | 18.9994 | 16.4233 | 20.1403 | 1.5601
19 | 0.17125 | 0.17725 | 0.15725 | 0.16325 | 0.10175 | 10.8151 | 11.1941 | 9.931 | 10.3099 | 0.55537
20 | 0.37125 | 0.39825 | 0.35925 | 0.36825 | 0.10175 | 13.6326 | 14.6241 | 13.192 | 13.5224 | 0.61665
5b | 0.44125 | 0.43825 | 0.45725 | 0.52025 | 0.10175 | 23.1545 | 22.9971 | 23.9941 | 27.3001 | 2.0074
standard error in slope sb | 0.041759 | yo - mean y |  |  | (yo - mean y)^2 | SWE619 | Error mg/mL | Error mg GAE/ g SCG db | t (4 dof) at 95 % | Uconc analyte ±
b | 0.47673 | -0.17204 |  |  | 0.029596 | 1 | 0.21781 | 5.909 | 2.776 | 16.4033
1/m | 0.25 | 0.21746 |  |  | 0.047291 | 2 | 0.24727 | 2.6536 | 2.776 | 7.3664
1/n | 0.14286 | 0.065714 |  |  | 0.0043184 | 3 | 0.16693 | 3.1036 | 2.776 | 8.6156
mean y | 0.39004 | 0.13471 |  |  | 0.018148 | 4 | 0.1964 | 3.6772 | 2.776 | 10.2079
mean x | 0.87143 | #REF! |  |  | #REF! | 5 | 0.17232 | 4.6267 | 2.776 | 12.8438
sum( xi-mean x)^2 | 2.8193 | 0.081714 |  |  | 0.0066772 | 6 | 0.22412 | 2.3849 | 2.776 | 6.6205
standard error in regression, s yx | 0.11911 | 0.18221 |  |  | 0.033202 | 7 | 0.19151 | 2.0512 | 2.776 | 5.694
|  | -0.12529 |  |  | 0.015697 | 8 | 0.17587 | 4.684 | 2.776 | 13.0027
sy,x / b | 0.24984 | 0.090964 |  |  | 0.0082745 | 9 | 0.16045 | 1.7244 | 2.776 | 4.787
|  | 0.039714 |  |  | 0.0015772 | 10 | 0.16267 | 3.0626 | 2.776 | 8.5017
Sstd | 0.68548 | -0.050036 |  |  | 0.0025036 | 11 | 0.16328 | 4.4149 | 2.776 | 12.2557
n - 1 | 6 | -0.052536 |  |  | 0.00276 | 12 | 0.20309 | 3.8316 | 2.776 | 10.6365
Sstd^2*n-1 | 2.8193 | 0.14696 |  |  | 0.021599 | 13 | 0.16902 | 3.1973 | 2.776 | 8.8758
|  | -0.072286 |  |  | 0.0052252 | 14 | 0.1566 | 2.9169 | 2.776 | 8.0973
|  | 0.00021429 |  |  | 4.5918e-08 | 15 | 0.22654 | 4.2817 | 2.776 | 11.8859
|  | -0.18604 |  |  | 0.034609 | 16 | 0.28215 | 5.3349 | 2.776 | 14.8097
|  | 0.26671 |  |  | 0.071137 | 17 | 0.18643 | 1.0196 | 2.776 | 2.8303
|  | 0.11496 |  |  | 0.013217 | 18 | 0.25091 | 4.7226 | 2.776 | 13.1099
|  | -0.22279 |  |  | 0.049633 | 19 | 0.15721 | 5.0777 | 2.776 | 14.0957
|  | -0.015786 |  |  | 0.00024919 | 20 | 0.16967 | 3.1864 | 2.776 | 8.8453
|  | 0.074214 |  |  | 0.0055078 | 5b | 0.1566 | 4.2026 | 2.776 | 11.6663

## lit and summary
Sample ID | mg GAE/ g SCG | stdev
1_SWE619 | 12.4059 | 0.51499
2_SWE619 | 13.6757 | 0.57246
3_SWE619 | 17.7741 | 1.9445
4_SWE619 | 20.6086 | 1.3143
6_SWE619 | 10.5299 | 0.80053
7_SWE619 | 12.8565 | 0.29319
8_SWE619 | 14.7909 | 1.9198
9_SWE619 | 10.8438 | 0.76761
10_SWE619 | 16.9719 | 2.0992
11_SWE619 | 19.2844 | 1.5037
12_SWE619 | 13.3564 | 0.54995
13_SWE619 | 21.3085 | 0.37766
14_SWE619 | 12.4153 | 0.44953
15_SWE619 | 15.4716 | 0.46843
16_SWE619 | 8.0913 | 1.4864
17_SWE619 | 7.5341 | 0.31365
18_SWE619 | 19.9382 | 1.5601
19_SWE619 | 11.3313 | 0.55537
20_SWE619 | 14.7431 | 0.61665
5b_SWE619 | 26.1347 | 2.0074